1. **– ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificações** | **Unidades** | **Quantidades** |
| 01 | Extintor de Pó Químico ABC com Capacidade Extintora de 2-A:20-B:C com 5 Anos de Validade. | UND | 48 |
| 02 | Extintor de Dióxido de Carbono CO2 com Capacidade Extintora de 5-B:C | UND | 4 |
| 03 | Extintor automotivo para Ônibus,6kg com 3 Anos de Validade. | UND | 04 |
| 04 | Extintor Automotivo para Micro Ônibus, 4kg com 3 Anos de Validade. | UND | 05 |
| 05 | Sinalizador de Equipamentos (Extintor) | UND | 36 |
| 06 | Sinalização de Orientação e Salvamento S1 (Direita) | UND | 62 |
| 07 | Sinalização de Salvamento S2 (Esquerda) | UND | 88 |
| 08 | Sinalização de Orientação e Salvamento S3 (Frente) | UND | 88 |
| 09 | Sinalização de Orientação e Salvamento S13 (Saída de Emergência) | UND | 52 |
| 10 | Sinalização de Orientação e Salvamento S2 (Escada) | UND | 5 |
| 11 | Luminária de Emergência Tipo Led-30. Pot. 2W | UND | 440 |
| 12 | Fita Antiderrapante (M) | UND | 50 |
| 13 | Corrente para Fixação no Teto (M) | UND | 43 |
| 14 | Manutenção de Recarga Extintores ABC | UND | 140 |