**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

***ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA***

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Presencial.

**OBJETO:** registro de preços visando aquisição parcelada de equipamentos, materiais, instrumentais e anestésicos de uso odontológico, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), para suprir as necessidades dos órgãos públicos abaixo relacionados:

* Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana **Gestor**
1. **- OBJETIVO**

1.1 – O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearão o registro de preços visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelada de equipamentos, materiais, instrumentais e anestésicos de uso odontológico, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana.

1. **– JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

2.1 – A aquisição em tela visa atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana, no que se refere ao atendimento aos usuários do SUS.

2.2 – As aquisições, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

2.3 – A adoção do SRP – Sistema de Registro de Preços enquadra-se perfeitamente nos perfilhados do Art. 2º, incisos I, II e IV, do Decreto Municipal n° 171/2017, de 07 de dezembro de 2017, pela conveniência da aquisição parcelada dos bens, já que são adquiridos frequentemente, como também em função do desconhecimento da quantidade a ser efetivamente adquirida, somente podendo ser a mesma estimada, proporcionando melhor planejamento dos gastos públicos.

1. **– FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

3.1 – A contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, na Lei nº 10.520 subsidiada pela Lei nº 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal n° 004/2006, de 02 de janeiro de 2006 e Decreto Municipal n° 171/2017, de 07 de dezembro de 2017.

1. **– PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS**

4.1 – O Fundo Municipal da Saúde será o Órgão responsável pelo controle e administração da Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação.

4.2 – A emissão das Ordens de Fornecimentos será da inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto as Fornecedoras e serão formalizados através da emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s).

4.3 – Não poderá ser emitida qualquer Ordem de Fornecimento sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

4.4 – Prazo de entrega dos materiais deverá ser realizado de forma parcelada conforme solicitação da secretaria, com prazo de entrega não superior a 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho, ou documento equivalente expedido pela Autoridade Competente.

4.5 – As entregas das mercadorias, objeto desta licitação, serão entregues de forma parcelada, conforme necessidade, da secretaria solicitante e de acordo com os quantitativos por estas solicitados e deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual.

4.6 – Os materiais odontológicos solicitados deverão, na data de entrega, deverão ter no mínimo 02 (dois) anos de validade, contados da solicitação, e prazo de validade de acordo com o fabricante do produto, havendo o compromisso expresso da Contratada de troca do mesmo, acaso se dê o vencimento do produto durante o prazo contratual.

4.7 – O prazo de fornecimento será durante 12 (doze) meses a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação.

4.8 – Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de carimbo com assinatura e as encaminhará a Secretaria Municipal da Saúde para pagamento.

4.9 – Os pagamentos serão efetuados a cada entrega, no valor correspondente as Ordens de Fornecimentos comprovadamente atendidas, mediante apresentação dos seguintes documentos:

4.9.1 – Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);

4.9.2 – Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista devidamente atualizada.

4.10 – Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o Fundo Municipal de Saúde efetuará o pagamento das faturas até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria Municipal.

4.11 – Nenhum pagamento será efetuado na ocorrência de qualquer uma das situações abaixo especificadas:

4.11.1 - A falta de atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das notas fiscais emitidas pela Contratada;

4.11.2 - Na hipótese de estarem os documentos discriminados no subitem 28.1.2 com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo ao Fundo Municipal de Saúde nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

4.11.3 - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a Fornecedora apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, esta poderá ter seu registro cancelado unilateralmente pelo Fundo Municipal de Saúde, ficando assegurado a Fornecedora, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e atestados;

4.11.4 – O Fundo Municipal de Saúde poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada;

4.11.5 - Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.

1. **– ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

5.1 – Os itens abaixo relacionados destinam-se exclusivamente à participação de Microempresas (ME) e de Empresas de Pequeno Porte (EPP), por conta do valor estimado e em cumprimento ao Art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 08 de agosto de 2014.

 5.1.1 – Em não havendo participação de ME’s e EPP’s nos itens abaixo relacionados, os mesmos serão redirecionados as demais licitantes, em conformidade com os termos do inciso II Art. 49 da Lei complementar nº 126/2003;

| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Quant.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amalgamador odontológico, c/modo de operação digital tipo capsular. | Unidades | 6 |
| 2 | Destilador Odontológico, compatível com modelo Cristofoli. | Unidades | 10 |
| 3 | Fotopolimerizador de resinas, tipo led, com fio. | Unidades | 10 |
| 4 | Seladora tipo automática/continua, aplicação convencional, controle de temperatura digital | Unidades | 8 |
| 5 | Afastador Minessota, em aço inoxidável. | Unidades | 10 |
| 6 | Alavanca apical Reta (APEXO), confeccionada em aço inoxidável, autoclavável e com cabo para apoio de dedo. | Unidades | 25 |
| 7 | Alavanca odontológica, material aço inoxidável, referência tipo Seldin, características adicionais direita 1L, esterilidade autoclavável. | Unidades | 20 |
| 8 | Alavanca odontológica, material aço inoxidável, referência tipo Seldin, características adicionais esquerda 1R, esterilidade autoclavável. | Unidades | 20 |
| 9 | Alavanca odontológica, material aço inoxidável, referência tipo Seldin, características adicionais reta, referência nº 2, esterilidade autoclavável. | Unidades | 60 |
| 10 | Alveolótomo, material aço inoxidável, tipo ponta Luer curvo, características adicionais articulado, esterilidade autoclavável. | Unidades | 10 |
| 11 | Aplicador odontológico, aplicação para cimento hidróxido de cálcio, material aço inoxidável, cabo longo, duplo, tipo ponta angulada. | Unidades | 25 |
| 12 | Bandeja inox ou bandeja plástica fabricada em polímeros de alta resistência, autoclavável a 121ºC, dimensões aproximadas de 22x12x1,5 cm. | Unidades | 80 |
| 13 | Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipo haste longa, tipo corte cirúrgica, numeração americana 1012. | Unidades | 200 |
| 14 | Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana 1014. | Unidades | 200 |
| 15 | Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana 1016. | Unidades | 100 |
| 16 | Broca alta rotação, material carbide, formato esférica, tipo haste longa, tipo corte cirúrgica, ref. 4. | Unidades | 40 |
| 17 | Broca alta rotação, material carbide, formato esférica, tipo haste longa, tipo corte cirúrgica, ref. 6. | Unidades | 35 |
| 18 | Broca alta rotação, material carbide, formato CÔNICO, tipo haste longa, tipo corte cirúrgica, ref. 703. | Unidades | 15 |
| 19 | Broca Maxi CUT - broca em carboneto de tungstênio para laboratório, corte cruzado. | Unidades | 5 |
| 20 | Broca odontológica, material aço inoxidável, tipo tronco cônica, tipo lâmina cirúrgica, aplicação osteotomia, características adicionais alta rotação, formato lisa, modelo Zecrya, tamanho haste 21 mm. | Unidades | 25 |
| 21 | Broca odontológica, material aço inoxidável, tipo tronco cônica, tipo lâmina cirúrgica, aplicação osteotomia, características adicionais alta rotação, formato lisa, modelo Zecrya, tamanho haste 28 mm. | Unidades | 20 |
| 22 | Brunidor odontológico n.29, em aço inoxidável para acabamento em restaurações de amálgama. | Unidades | 25 |
| 23 | Cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 3 | Unidades | 15 |
| 24 | Cabo espelho bucal, material aço inoxidável, formato oitavado, tipo uso autoclavável. | Unidades | 80 |
| 25 | Campo Cirúrgico descartável, fabricado em polipropileno (TNT Tecido Não Tecido), medindo aproximadamente 40 cm x 40 cm. | Unidades | 1.000 |
| 26 | Campo Cirúrgico descartável, FENESTRADO, fabricado em polipropileno (TNT Tecido Não Tecido), medindo aproximadamente 90 cm x 120 cm. | Unidades | 1.100 |
| 27 | Condensador de amalgama, tipo Ward numero 02, confeccionado em aço inox com acabamento e polimento, passível de esterilização em meios físico-químicos. | Unidades | 20 |
| 28 | Cureta - Uso Odontológico cureta, material aço inoxidável, referência n° 17 , formato côncavo corpo duplo, aplicação remoção dentina. | Unidades | 100 |
| 29 | Cureta alveolar de Lucas, fabricada em aço inoxidável. | Unidades | 20 |
| 30 | Cureta periodontal, Ponta Morse, material aço inoxidável, modelo nº 0-0. | Unidades | 10 |
| 31 | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 11-12. | Unidades | 15 |
| 32 | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 13-14. | Unidades | 15 |
| 33 | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 3-4. | Unidades | 6 |
| 34 | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 5-6. | Unidades | 20 |
| 35 | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 7-8. | Unidades | 15 |
| 36 | Descolador cirúrgico, material aço inoxidável, tipo Molt, características adicionais nº 9. | Unidades | 40 |
| 37 | Esculpidor Holemback nº 03S cabo oitavado, produzido em Aço Inoxidável, Tamanho: 16 cm. | Unidades | 20 |
| 38 | Espátula odontológica para inserção de resina n.2, modelo duplo, com ponta angulada, em aço inoxidável/titânio, mínimo 17cm. | Unidades | 80 |
| 39 | Espátula, Tipo Para Cimento, Modelo N° 24, Material Aço Inoxidável, Aplicação Uso Odontológico. | Unidades | 20 |
| 40 | Espelho bucal clínico plano, material aço inoxidável, tamanho nº 04, uso odontológico, anti-embaraçante. Características adicionais sem cabo. | Unidades | 150 |
| 41 | Espelho bucal clínico plano, material aço inoxidável, tamanho nº 05, uso odontológico, anti-embaraçante. Características adicionais sem cabo. | Unidades | 50 |
| 42 | Fórceps adulto nº 01, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 10 |
| 43 | Fórceps adulto nº 150, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 35 |
| 44 | Fórceps adulto nº 151, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 25 |
| 45 | Fórceps adulto nº 16, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 25 |
| 46 | Fórceps adulto nº 17, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 30 |
| 47 | Fórceps adulto nº 18L, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 20 |
| 48 | Fórceps adulto nº 18R, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 20 |
| 49 | Fórceps adulto nº 65 | Unidades | 25 |
| 50 | Fórceps adulto nº 69, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 25 |
| 51 | Fórceps infantil nº 150, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 20 |
| 52 | Fórceps infantil nº 02, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 6 |
| 53 | Fórceps infantil nº 03, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 6 |
| 54 | Fórceps infantil nº 04, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 6 |
| 55 | Fórceps infantil nº 05, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 6 |
| 56 | Fórceps infantil nº 06, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | Unidades | 6 |
| 57 | Kit acadêmico odontológico (Caneta de alta + micromotor + contra ângulo + peça reta) - (peça reta: encaixe universal intra, esterilizável, mínimo 5.000 rpm e máximo de 20.000 rpm, micromotor baixa rotação: rotação entre 5.000 a 20.000 rpm, esterilizável, contra ângulo: rotação entre 5.000 a 20.000 rpm, spray externo, turbina: rolamento cerâmica, spray triplo, sistema de broca press-button, rotação máxima de 380.000 rpm e baixo nível de ruído e vibração) | Kits | 15 |
| 58 | Kit de brocas, diamantadas, acabamento em resina, uso odontológico, para alta rotação, diamantada - serie dourada, kit acabamento grana fina, números 1112f, 1190f, 1093f, 2135f, 3118f, 3168f, 3195f, conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação. | Kits | 20 |
| 59 | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Adson, tipo ponta sem dentes. | Unidades | 6 |
| 60 | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Dente de Rato | Unidades | 6 |
| 61 | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Goiva, tipo ponta angulada. | Unidades | 10 |
| 62 | Pinça de algodão, Nº 17, em aço inoxidável, com ponta curva. Esterilidade autoclavável. | Unidades | 50 |
| 63 | Porta amálgama, material plástico, tipo autoclavável, utilizado para colocar amálgama na cavidade desejada. | Unidades | 12 |
| 64 | Porta matriz, tipo Tofllemire, material aço inoxidável, utilização em restaurações, uso adulto/infantil, tipo circular. | Unidades | 10 |
| 65 | Porta-algodão, material aço inoxidável, tipo limpo, altura 15 cm, diâmetro 10 cm, características adicionais tampa rosqueável. | Unidades | 5 |
| 66 | Pote dappen em silicone | Unidades | 25 |
| 67 | Seringa Carpule com auto refluxo de aço inoxidável autoclavável | Unidades | 50 |
| 68 | Sindesmotomo n. 1, duplo, espátula, de cabo oco e aço inox. | Unidades | 6 |
| 69 | Sonda exploradora de uso odontológico n°5, duflex, em aço inoxidável, 15 cm, cabo maciço, autoclavável. | Unidades | 20 |
| 70 | Sugador cirúrgico, em metal, autoclavável. | Unidades | 20 |
| 71 | Sugador cirúrgico, descartável, esterelizado. | Caixas | 80 |
| 72 | Sugador odontológico de saliva descartável, confeccionado em PVC transparente e atóxico, com arame em aço especial e ponteira em PVC macio, atóxico e vazado. Pacote com 40 Un. | Pacotes | 450 |
| 73 | Tesoura tipo íris, material aço inoxidável, comprimento mínimo 12 cm, tipo ponta curva. | Unidades | 15 |
| 74 | Tesoura tipo íris, material aço inoxidável, comprimento mínimo 12 cm, tipo ponta reta. | Unidades | 15 |
| 75 | Abridor de boca adulto (Material: Silicone, Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm,Validade: 5 anos, Autoclavável à 134°C) | Unidades | 40 |
| 76 | Abridor de boca INFANTIL (Material: Silicone, Dimensões Infantil: 30x 25x18 mm, Validade: 5 anos, Autoclavável à 134°C) | Unidades | 30 |
| 77 | Adesivo para resina, sistema adesivo fotopolimerizável para esmalte e dentina, NANOPARTICULAS, monocompetente, apresentado em embalagem de no mínimo 4ml cada. VALIDADE MÌNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 90 |
| 78 | Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g curta, material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, embalagem contendo 100 Un. | Caixas | 140 |
| 79 | Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g longa, material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, embalagem contendo 100 Un. | Caixas | 15 |
| 80 | Amálgama em cápsula, para preenchimento da cavidade, 01 porção (caixa com 50 cápsulas). VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Caixas | 60 |
| 81 | Amálgama em cápsula, para preenchimento da cavidade, 02 porções (caixa com 50 cápsulas). VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Caixas | 90 |
| 82 | Aplicadores descartáveis tipo microbrush, pontas em fibras não absorventes, embalagem com 100 aplicadores. | Caixas | 100 |
| 83 | Cimento ionômero vidro, aplicação forramento, radiopaco, adesão química ao esmalte e dentina, apresentação pó/líquido. Composição kit contendo: frasco c/ 10g pó, frasco c/ 8ml líquido, bloco de mistura e colher medidora. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Caixas | 220 |
| 84 | Cimento odontológico, composição hidróxido de cálcio, pró-análise (PA), apresentação pó, uso forramento cavidades, tipo forrador, frasco com 10g VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 30 |
| 85 | Cimento odontológico, composição hidróxido de cálcio, radiopaco, apresentação pasta base 13 g, pasta catalisadora 11 g. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Caixas | 55 |
| 86 | Condicionador ácido esmalte, apresentação seringa 3 ml, composição ácido fosfórico a 37%, uso odontológico, indicação condicionamento do esmalte e dentina, aspecto físico gel em unidade. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 300 |
| 87 | Cunha odontológica, madeira, anatômica, restauração odontológica, embalagem contendo 100 Un. | Caixas | 10 |
| 88 | Detergente enzimático para limpeza de instrumentais, composto por enzimas (amilase, lipase e protease), frasco 200 ml VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Frascos | 200 |
| 89 | Enxaguante bucal, embalagem mínimo com 250 ml. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 300 |
| 90 | Escova de Robinson Cônica Branca, comprimento total aproximado de 29mm, comprimento das cerdas aproximado de 7mm, diâmetro das cerdas de 0,50mm, utilizada no contra ângulo e indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral, fornecido em blister com uma unidade no formato cônico. | Unidades | 500 |
| 91 | Espátula de Madeira. Embalagem com 100 unidade. Uso odontológico. | Pacotes | 10 |
| 92 | Filtro de Carvão Ativado para uso em destilador modelo compatível com Cristófoli. | Unidades | 25 |
| 93 | Filtro para destilador de água, modelo odontológico, compatível com modelo Cristofoli. | Unidades | 50 |
| 94 | Fio dental, material resina termoplástica/cera e essência, comprimento 100 m, tipo regular, sabor neutro. | Unidades | 45 |
| 95 | Fixador radiográfico odontológico, pronto para uso em processo manual frasco com 475 ml. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Frascos | 50 |
| 96 | Flúor gel acidulado, para aplicação tópica. Frasco com 200ml. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Frascos | 50 |
| 97 | Flúor gel neutro para aplicação tópica. Embalagem com 200ml. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Frascos | 80 |
| 98 | Gel dessensibilizante dentinário VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 25 |
| 99 | Hemostático uso odontológico, gel hemostático de cloreto de alumínio 25%. Embalagem com no mpinimo 01 unidade de 2,5g +5 ponteiras. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 20 |
| 100 | Lubrificante odontológico, óleo minaral, spray com adaptador, canete de alta e baixa rotação, sem CFC, embalagem contendo mínimo 200 ml. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 35 |
| 101 | Material restaurador temporário, composição óxido zinco/eugenol, apresentação pó/líquido, uso curativo provisório/forramento cavidades, tipo cimento IRM, características adicionais pó, frasco com 38 gramas/líquido, frasco com 15 ml, aplicação restauração dentário. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Kits | 40 |
| 102 | Óxido de zinco pó, 100% puro, para uso odontológico, com granulometria fina, homogênea. Embalado em frasco leitoso, contendo aproximadamente 45 Gr. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 30 |
| 103 | Pasta para aplicação profilática odontológica, composta por água, espessante, laurel sulfato, carbonato de características adicionais com flúor, uso odontológico, bisnaga 90g. | Unidades | 40 |
| 104 | Pedra Pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, extrafino. Embalagem com 100g. | Unidades | 45 |
| 105 | Película radiográfica adulto, embalagem contendo mínimo 100 Un.. | Caixas | 60 |
| 106 | Película radiográfica infantil, embalagem contendo mínimo 100 Un.. | Caixas | 40 |
| 107 | Resina composta fotopolimerizável, flow, embalagem com 01 seringa de 02g, cor A1 | Unidades | 25 |
| 108 | Resina fotopolimerizavel MICROHÍBRIDA, para esmalte e dentina, cor A2 Z350 ou TPH. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 50 |
| 109 | Resina fotopolimerizavel MICROHÍBRIDA, para esmalte e dentina, cor A3 Z350 ou TPH. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 40 |
| 110 | Resina fotopolimerizavel MICROHÍBRIDA, para esmalte e dentina, cor A3,5 Z350 ou TPH. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 60 |
| 111 | Resina fotopolimerizavel MICROHÍBRIDA, para esmalte e dentina, cor B2 Z350 ou TPH. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 20 |
| 112 | Restaurador provisório tipo Eugenol, para uso odontológico, embalagem contendo mínimo 20ml. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 30 |
| 113 | Revelador placa bacteriana, aspecto físico líquido, tipo solução, uso odontológico, aplicação profilaxia- apresentação frasco mínimo com 10 ml. | Unidades | 20 |
| 114 | Revelador radiográfico odontológico, pronto para uso em processo manual, frasco com 475 ml. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 40 |
| 115 | Rolete de algodão para uso odontológico (30 a 32g), para o afastamento da bochecha em tratamento dentário, por sua alta capacidade de absorver líquido, confeccionado em fibras 100% algodão. Pacote com 100 Un.. | Pacotes | 600 |
| 116 | Selante resinoso fotopolimerizável de fóssulas e fissuras, com carga ionômerica, contendo flúor, na cor matizada. Embalagem contendo 1 seringa com 2g e 1 ponteira para aplicação. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 25 |
| 117 | Taça de borracha para contra ângulo para profilaxia e polimento convencional, cor branca aplicação polimento resina, acessórios com protetor, uso odontológico. | Unidades | 500 |
| 118 | Tira de aço odontológica, material aço, 05 mm x 50 cm. | Rolos | 50 |
| 119 | Tira de aço odontológica, material aço, 07 mm x 50 cm | Rolos | 50 |
| 120 | Tira de Lixa abrasiva para Acabamento e Polimento de superfícies próximas a Resina. Largura 4mm. Granulação média e Fina. Caixa com 150 Un. | Caixas | 40 |
| 121 | Tira de lixa, de aço inox, para acabamento e polimento de restaurações de amalgama, em envelope com mínimo 12 tiras de aproximadamente 4 mm de largura, embaladas individualmente. | Caixas | 30 |
| 122 | Tira odontológica, material poliéster, tipo pré-cortada , espessura 0,05 mm, largura 10, caixa com 50 folhas de 10 cm. Descartável. Aplicação: restaurações em resina. | Caixas | 70 |
| 123 | Verniz dentário com flúor. Embalagem com 10 ml. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. | Unidades | 20 |
| 124 | Anestésico tópico em gel com Benzocaína a 20 %, pote com 12 g | Unidades | 350 |
| 125 | Anestésico Injetável local à base de Lidocaína 2%. Com vaso-constrictor (tubete de vidro) (Anestésico injetável local a base de Lidocaína. Vaso constrictor: Epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de vidro contendo 1,8 ml cada). | Caixas | 400 |
| 126 | Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína 3%. Sem vaso-constrictor (tubete de vidro) (Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína 3%. Sem vaso-constrictor. Caixa com 50 tubetes de vidro contendo 1,8 ml cada). | Caixas | 50 |

1. **– OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

6.1 – As obrigações do Contratante são aquelas constantes da Minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo VII do presente Edital.

1. **– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1 – As obrigações da Contratada são aquelas constantes da Minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo VII do presente Edital.

Itabaiana/SE, 30 de janeiro de 2018.

Luis Fernando Santana Teixeira

***Coord. Saúde Bucal***