**PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018**

***ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA***

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Presencial.

**OBJETO:** registro de preços visando aquisição parcelada de equipamentos e materiais, de uso médico, hospitalar e laboratoriais, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), para suprir as necessidades dos órgãos públicos abaixo relacionados:

* Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana **Gestor**

1. **- OBJETIVO**

1.1 – O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearão o registro de preços visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelada de equipamentos e materiais, de uso médico, hospitalar e laboratoriais, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana.

1. **– JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

2.1 – A aquisição em tela visa atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana, no que se refere ao atendimento aos usuários do SUS.

2.2 – As aquisições, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

2.3 – A adoção do SRP – Sistema de Registro de Preços enquadra-se perfeitamente nos perfilhados do Art. 2º, incisos I, II e IV, do Decreto Municipal n° 171/2017, de 07 de dezembro de 2017, pela conveniência da aquisição parcelada dos bens, já que são adquiridos frequentemente, como também em função do desconhecimento da quantidade a ser efetivamente adquirida, somente podendo ser a mesma estimada, proporcionando melhor planejamento dos gastos públicos.

1. **– FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

3.1 – A contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, na Lei nº 10.520 subsidiada pela Lei nº 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal n° 004/2006, de 02 de janeiro de 2006 e Decreto Municipal n° 171/2017, de 07 de dezembro de 2017.

1. **– PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS**

4.1 – O Fundo Municipal da Saúde será o Órgão responsável pelo controle e administração da Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação.

4.2 – A emissão das Ordens de Fornecimentos será da inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto as Fornecedoras e serão formalizados através da emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s).

4.3 – Não poderá ser emitida qualquer Ordem de Fornecimento sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

4.4 – Prazo de entrega dos materiais deverá ser realizado de forma parcelada conforme solicitação da secretaria, com prazo de entrega não superior a 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho, ou documento equivalente expedido pela Autoridade Competente.

4.5 – As entregas das mercadorias, objeto desta licitação, serão entregues de forma parcelada, conforme necessidade, da secretaria solicitante e de acordo com os quantitativos por estas solicitados.

4.6 – O fornecimento, objeto do contrato, ou documento equivalente, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual.

4.7 – Os materiais solicitados deverão, deverão ter no mínimo 02 (dois) anos de validade, contados da solicitação, e prazo de validade de acordo com o fabricante do produto, havendo o compromisso expresso da Contratada de troca do mesmo, acaso se dê o vencimento do produto durante o prazo contratual.

4.8 – Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de carimbo com assinatura e as encaminhará a Secretaria Municipal da Saúde para pagamento.

4.9 – Os pagamentos serão efetuados a cada entrega, no valor correspondente as Ordens de Fornecimentos comprovadamente atendidas, mediante apresentação dos seguintes documentos:

4.9.1 – Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);

4.9.2 – Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista devidamente atualizada.

4.10 – Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o Fundo Municipal de Saúde efetuará o pagamento das faturas até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria Municipal.

4.11 – Nenhum pagamento será efetuado na ocorrência de qualquer uma das situações abaixo especificadas:

4.11.1 - A falta de atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das notas fiscais emitidas pela Contratada;

4.11.2 - Na hipótese de estarem os documentos discriminados no subitem 28.1.2 com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo ao Fundo Municipal de Saúde nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

4.11.3 - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a Fornecedora apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, esta poderá ter seu registro cancelado unilateralmente pelo Fundo Municipal de Saúde, ficando assegurado a Fornecedora, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e atestados;

4.11.4 – O Fundo Municipal de Saúde poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada;

4.11.5 - Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.

1. **– ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

5.1 – Os itens abaixo relacionados (item 01 ao 06) destinam-se à ampla participação.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Und.** | **Quant.** |
| 1 | Balança Infantil, tipo suspensa, com suporte tipo suspensório e cegonha. | Unidades | 188 |
| 2 | Atadura crepon 100% algodão cru, medindo 15cm de largura x 4,5m de comprimento, confeccionada mínimo c/13 fios, em rolo. | Rolos | 63.000 |
| 3 | Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. | Pacotes | 6.414 |
| 4 | Esparadrapo, antialérgico, material tecido impermeável, largura aproximada de 100 mm, comprimento 4,50 m, impermeável, massa adesiva de zinco, cor branca, material dorso tecido de algodão | Rolos | 3.750 |
| 5 | Gaze hidrófila 100 % algodão, bobina composta por três dobras, 13 fios, 8 camadas, tamanho 91m x 91 mm. Não estéril. Apresentada em rolo circular (tipo queijo). | Unidades | 1.515 |
| 6 | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho médio, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 4.014 |

5.2 – Os itens abaixo relacionados (item 07 ao 12) destinam-se exclusivamente à participação de Microempresas (ME) e de Empresas de Pequeno Porte (EPP), em cumprimento ao Art. 48, inciso III, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 08 de agosto de 2014.

5.3 – Estes itens foram selecionados por corresponderem a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do objeto da licitação e de seu valor estimado, conforme preceitos da LC 123/2006.

5.3.1 – Em não havendo ME’s e EPP’s dos itens 07 ao 12, os mesmos serão redirecionados as demais licitantes, em conformidade com os termos do inciso II Art. 49 da Lei complementar nº 126/2003.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Und.** | **Quant.** |
| 7 | Balança Infantil, tipo suspensa, com suporte tipo suspensório e cegonha. | Unidades | 62 |
| 8 | Atadura crepon 100% algodão cru, medindo 15cm de largura x 4,5m de comprimento, confeccionada mínimo c/13 fios, em rolo. | Rolos | 21.000 |
| 9 | Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. | Pacotes | 2.136 |
| 10 | Esparadrapo, antialérgico, material tecido impermeável, largura aproximada de 100 mm, comprimento 4,50 m, impermeável, massa adesiva de zinco, cor branca, material dorso tecido de algodão | Rolos | 1.250 |
| 11 | Gaze hidrófila 100 % algodão, bobina composta por três dobras, 13 fios, 8 camadas, tamanho 91m x 91 mm. Não estéril. Apresentada em rolo circular (tipo queijo). | Unidades | 505 |
| 12 | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho médio, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 1.336 |

5.4 – Os itens abaixo relacionados (item 13 ao 156) destinam-se exclusivamente à participação de Microempresas (ME) e de Empresas de Pequeno Porte (EPP), por conta do valor estimado e em cumprimento ao Art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 08 de agosto de 2014.

5.4.1 – Em não havendo ME’s e EPP’s dos itens 13 ao 156, os mesmos serão redirecionados as demais licitantes, em conformidade com os termos do inciso II Art. 49 da Lei complementar nº 126/2003

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Und.** | **Quant.** |
| 13 | Aparelho de pressão digital automático de pulso, certificado pelo INMETRO, com garantia. | Unidades | 10 |
| 14 | Balança Digital Portátil até 150kg, em Visor digital, Pés antiderrapantes, Capacidade de até 150kg e Garantia mínima de 3 meses. | Unidades | 250 |
| 15 | Colposcópio Ginecológico | Unidades | 2 |
| 16 | Eletrocardiórgrafo (Aparelho de ECG) | Unidades | 2 |
| 17 | Estetoscopio adulto duplo | Unidades | 40 |
| 18 | Estetoscopio adulto simples, auscultador em aço indoxidável. | Unidades | 50 |
| 19 | OTOSCÓPIO. Tipo clínico, modelo portátil, alimentação luz halógena 2,5v, características adicionais grampo fixação p/ bolso c/ botão liga/desliga, zoom óptico lente giratória, aumento em até 3 vezes, componentes jogo de espéculos, tipo cabo metal cromado e plástico.. | Unidades | 30 |
| 20 | Agulha multipla para coleta a vácuo, esteril, calibre 25 x 7,0 mm cx c/ 100 unidades | Caixas | 100 |
| 21 | Almotolia com capacidade de 250 ml, transparente, bico reto, polietileno, graduada | Unidades | 10 |
| 22 | Almotolia com capacidade de 500 ml, transparente, bico reto, polietileno, graduada. | Unidades | 10 |
| 23 | Bandagem adesiva, hipoalergica para estancamento de sangue cx c/500 und | Caixas | 12 |
| 24 | Caixa térmica aprox. 05 litros, possui alça móvel e sistema de tranca para que a tampa não solte durante o transporte. tanto a tampa e as paredes são em polipropileno, material que dá resistência ao produto. | Unidades | 5 |
| 25 | Caixa térmica aprox. 32 litros, possui alça móvel e sistema de tranca para que a tampa não solte durante o transporte. tanto a tampa e as paredes são em polipropileno, material que dá resistência ao produto. | Unidades | 5 |
| 26 | Cronometro digital (cronógrafo), resistente a água, para uso no laboratório, esportes etc, fácil de usar, LCD grande, alarme, calendário automático, possui temporizador de contagem regressiva para uso geral | Unidades | 5 |
| 27 | Kit vdrl test para detecção de sífilis (Embalagem contendo de 300 a 400 testes) | Kits | 10 |
| 28 | Lâmina de vidro lisa para microscopia, caixa com 50 unidades. | Caixas | 500 |
| 29 | Lâmina de vidro, com borda fosca para microscopia, caixa com 50 unidades. | Caixas | 450 |
| 30 | Lâmpada para microscópio 6 v 300 w | Unidades | 10 |
| 31 | Óleo de imersão para microscopia óptica 100ml | Frascos | 5 |
| 32 | Papel filtro com diâmetro 12,5 cm, pct c/100und | Pacotes | 20 |
| 33 | Pipeta pasteur plástico descartavel 3ml, graduada. | Unidades | 200 |
| 34 | Termômetro digital para ambiente | Unidades | 10 |
| 35 | Termômetro digital para uso em geladeiras de controle de vacinas | Unidades | 30 |
| 36 | Tubo de ensaio com ativador de coágulo e gel separador para coleta à vácuo, com capacidade para 4 ml | Unidades | 5.000 |
| 37 | Tubo de ensaio com edta para coleta à vácuo, com capacidade para 4ml | Unidades | 2.000 |
| 38 | Tubo de ensaio seco para coleta a vacuo, com capacidade para 4ml | Unidades | 3.000 |
| 39 | Abaixador língua, material madeira, tipo descartável, comprimento mínimo 14 cm, formato tipo espátula, largura 1,50 cm, espessura 2 mm, pacote com no mínimo 100 unidades. | Pacotes | 120 |
| 40 | Água destilada, aspecto físico líquido, incolor, inodoro, insípido, características adicionais conforme farmacopeia Brasileira. Galão com 5 litros. | Frascos | 200 |
| 41 | Água oxigenada, tipo 10 volumes, embalagem contendo 1 litro. | Unidades | 150 |
| 42 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 13 x 3,8, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | Caixas | 50 |
| 43 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 13 x 4,5, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | Caixas | 30 |
| 44 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 20 x 5,5, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | Caixas | 125 |
| 45 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 25 x 6,0, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | Caixas | 60 |
| 46 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 25 x 7,0, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | Caixas | 125 |
| 47 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 25 x 8,0, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | Caixas | 15 |
| 48 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 30 x 7,0, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | Caixas | 100 |
| 49 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 30 x 8,0, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | Caixas | 100 |
| 50 | Álcool etílico, teor alcoólico entre 70º hidratado INPM frasco contendo 1.000 ml. | Frascos | 160 |
| 51 | Álcool etílico, teor alcoólico entre 99,5% hidratado frasco contendo 1.000 ml. | Frascos | 600 |
| 52 | Algodão hidrófilo, pacote com 250 gramas, formato bola, na cor branco puro. | Pacotes | 300 |
| 53 | Algodão tipo hidrófilo, apresentação em mantas, material alvejado, purificado, isento de impurezas, não estéril, embalagem contendo 500 gramas. | Unidades | 860 |
| 54 | Atadura crepon 100% algodão cru, medindo 10cm de largura x 4,5m de comprimento, confeccionada mínimo c/13 fios, em rolo. | Rolos | 72.000 |
| 55 | Avental Descartável em Polipropileno, Manga Longa, Gramatura 30, Pacote c/ 10 Unidades. | Pacotes | 640 |
| 56 | Bolsa coletora, componentes em polietileno, outros componentes com válvula integrada, capacidade 2000 ml, aplicação sistema fechado, tipo uso descartável, componentes adicionais com tampa, tubo em PVC para vácuo e copo suporte. | Unidades | 300 |
| 57 | Cabo para bisturi nº4, fabricado em aço inoxidável. | Unidades | 10 |
| 58 | Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 13 litros. | Unidades | 700 |
| 59 | Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 7 litros. | Unidades | 420 |
| 60 | Calçado profissional em termoplástico autoclavável, resistente à esterilização por calor (tam 35 ao 44) | Pares | 50 |
| 61 | Cateter intravenoso agulhado, radiopaco, estéril, descartável, calibre 20g. Agulha de paredes finas em aço inox tipo 304. Modelo de referência Gelco. | Unidades | 240 |
| 62 | Cateter intravenoso agulhado, radiopaco, estéril, descartável, calibre 22g. Agulha de paredes finas em aço inox tipo 304. Modelo de referência Gelco. | Unidades | 300 |
| 63 | Cateter intravenoso agulhado, radiopaco, estéril, descartável, calibre 24g. Agulha de paredes finas em aço inox tipo 304. Modelo de referência Gelco. | Unidades | 200 |
| 64 | Coletor de lâmina para citologia com tampa rosqueável, capacidade mínima de 3 lâminas. | Unidades | 4.000 |
| 65 | Coletor urina, material em pvc transparente, tipo sistema aberto, capacidade 2.000ml, graduação de 100 a 2.000 ml, uso descartável, pacote contendo 100 unidades. | Unidades | 15.000 |
| 66 | Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 11 fios/cm² fios de 100% algodão, estéril, pacote com 10 unidades. | Pacotes | 90.000 |
| 67 | Dispositivo incontinência urinária, componentes c/ extensor nº 6,c/ preservativo de látex, tipo uso descartável, características adicionais atóxico, apirogênico, estéril. | Unidades | 3.000 |
| 68 | Dispositivo para infusão venosa n° 21, descartável, estéril, agulha siliconizada, de aço inoxidável. Embalagem com 50 unidades. | Caixas | 10 |
| 69 | Equipo macrogotas, atóxico, dotado de câmara flexível com gotejador de 20 gotas/ml e filtro de ar lateral, tubo translúcido c/ pinça rolete, flash-ball e injetor lateral, estéril. | Unidades | 700 |
| 70 | Equipo microgotas, confeccionado em pvc atóxico, medindo 1.50cm. | Unidades | 400 |
| 71 | Escova cervical descartável estéril para coleta de citologia oncótica do colo do útero com micro-cerdas de monofilamento extremamente fino, monofilamento de sustentação de aço inoxidável. Medindo aproximadamente 200 mm. Pacote contendo 100 unidades. | Pacotes | 250 |
| 72 | Esparadrapo microporoso 25mm x 4,5m, fita hipoalérgica, microporoso, cor branca, cor da pele ou transparente, com execelente fixação na pele. | Rolos | 1.500 |
| 73 | Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, contendo 100 unidades. | Pacotes | 250 |
| 74 | Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho grande, descartável. | Unidades | 500 |
| 75 | Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho médio, descartável. | Unidades | 2.500 |
| 76 | Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho pequeno, descartável. | Unidades | 7.500 |
| 77 | Éter solúvel, uso hospitalar, frasco com 1000 ml. | Unidades | 100 |
| 78 | Filme para ultrasom, tipo UPP, papel de impressão alto brilho, com mínimo 18m. | Unidades | 50 |
| 79 | Fio de sutura, material seda, tipo fio 3-0, comprimento 45 cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha mínimo de 2,0 cm, esterilidade estéril, caixa contendo 24 unidades. | Caixas | 10 |
| 80 | Fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, comprimento 45cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha mínimo de 2,0 cm, esterilidade estéril, caixa contendo 24 unidades. | Caixas | 300 |
| 81 | Fio de sutura, material seda, tipo fio 5-0, comprimento 45cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha mínimo de 2,0 cm, esterilidade estéril, caixa contendo 24 unidades. | Caixas | 50 |
| 82 | Fio para sutura catgut 3, cromado, com agulha de 3 cm, caixa com 24 unidades. | Unidades | 120 |
| 83 | Fio para sutura catgut nº. 3, simples, com agulha de 3 cm, caixa com 24 unidades. | Unidades | 144 |
| 84 | Fita Adesiva Crepe, uso hospitalar, material crepe, cor branca, comprimento 50 m, largura 16 mm, característica adicional não esterilizada. | Rolos | 600 |
| 85 | Fita crepe adesiva para autoclave a vapor, em rolo, com dorso de papel crepado na cor creme claro, roloe medindo aproximadamente 19 mm x 30 m. | Rolos | 1.012 |
| 86 | Frasco coletor, plástico, 80 ml, transparente, tampa rosqueável, com selo vedante, estéril, descartável, embalagem individual. Coletor Universal. | Unidades | 24.000 |
| 87 | Frasco coletor, plástico, 80 ml, transparente, tampa rosqueável, com selo vedante, não estéril, descartável, embalagem individual. Coletor Universal. | Unidades | 25.000 |
| 88 | Gel condutivo, para eletrocardiograma, inodoro, PH neutro, isento de gordura, cloreto de sódio e sujidade, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem galão contendo 05 litros. | Unidades | 60 |
| 89 | Glutaraldeído a 2% + integrantes inertes (água) q.s.p. 100% frasco com 1.000ml. 14 dias. | Unidades | 500 |
| 90 | Glutaraldeído a 2% + integrantes inertes (água) q.s.p. 100% frasco com 1.000ml. 28 dias. | Unidades | 200 |
| 91 | Gorro (touca) cirúrgico descartável, confeccionado a base de não tecido, cor branca, hipoalergênico, com elástico, tamanho único, uso hospitalar, tipo sanfonada. Embalagem com 100 unidades. | Pacotes | 460 |
| 92 | Jaleco em tecido (tipo oxford) com logomarca do município (Tamanhos variados). | Unidades | 300 |
| 93 | Kit p/ aparelho nebulizador infantil. Conjunto p/ nebulização individual p/ aerossol (mascara e nebulizador), não estéril, desmontável e atoxico. Contendo mascara em borracha de silicone, recipiente p/ medicação em plastico, c/ peças fixas e extensão confeccionada em pvc, c/ perfeito encaixe no copo. | Kits | 250 |
| 94 | Kit para aparelho nebulizador, tamanho adulto: Conjunto p/ nebulização individual, adulto, p/ aerossol (mascara e nebulizador), não estéril, desmontável e atoxico. Contendo mascara em borracha de silicone, recipiente p/medicamento em plastico, c/ peças fixas e extensão em confeccionada em pvc, c/ perfeito encaixe no copo. | Kits | 250 |
| 95 | Lâmina de bisturi número 11, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 30 |
| 96 | Lâmina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 30 |
| 97 | Lâmina de bisturi número 15, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 160 |
| 98 | Lâmina de bisturi número 21, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 150 |
| 99 | Lâmina de bisturi número 23, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 100 |
| 100 | Lâmina lisa não lapidada - Medidas aproximadas 26 x 76 mm Lâmina com 1,0 a 1,2 mm de espessura, vidro de alta qualidade, utilizada em microscópio óptico, caixa com 50 unidades. | Caixas | 250 |
| 101 | Lâmina lisa não lapidada - Medidas aproximadas 26 x 76 mm Lâmina com 1,2 a 1,4 mm de espessura, vidro de alta qualidade, utilizada em microscópio óptico, caixa com 50 unidades. | Caixas | 400 |
| 102 | Lanterna Clinica para Exame, Lâmpada de Led, cor branca, iluminação branca para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida aproximada 14 cm de comprimento. | Unidades | 30 |
| 103 | Lençol descartável de celulose mista, com gramatura entre 29 e 32g/m², rolo com 70 cm x 50 metros. | Rolos | 1.005 |
| 104 | Lençol em tecido 100% algodão cor branca, personalizado com a logomarca do município. | Unidades | 300 |
| 105 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 7, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | Pares | 600 |
| 106 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 7,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | Pares | 2.400 |
| 107 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 8, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | Pares | 1.550 |
| 108 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 8,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | Pares | 600 |
| 109 | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho extra P, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 500 |
| 110 | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho grande, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 1.580 |
| 111 | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho pequeno, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 3.800 |
| 112 | Maleta primeiros socorros, material polipropileno, largura mínima 24 cm, altura mínima 22 cm, profundidade mínima 44 cm, características adicionais 2 bandejas articuladas, aproximadamente 12 compartimentos, outros componentes com divisórias, acessórios alça e fechos. | Unidades | 25 |
| 113 | Máscara cirúrgica descartável com elástico, embalagem contendo aproximadamente 100 unidades. | Unidades | 800 |
| 114 | Máscara de Proteção, modelo N95 (tipo bico de pato). | Unidades | 800 |
| 115 | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 10cm de largura X 100m. | Rolos | 102 |
| 116 | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 15cm de largura X 100m. | Rolos | 150 |
| 117 | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 20cm de largura X 100m. | Rolos | 350 |
| 118 | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 30cm de largura X 100m. | Rolos | 150 |
| 119 | Papel termosensivel em rolo quadriculado (bobina), nas medidas de 58 mm x 30 m. | Rolos | 250 |
| 120 | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo anatômica, comprimento 14 cm, sem dente. | Unidades | 15 |
| 121 | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo pean murphy, tipo ponta reta, comprimento 14, tipo cabo com trava, aplicação cirurgia em geral. | Unidades | 25 |
| 122 | Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de latex natural, tipo liso, opaco. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. | Unidades | 1.200 |
| 123 | Saco para esterilizar material em autoclave, capacidade de 60 litros, pacote com 20 unidades. | Pacotes | 100 |
| 124 | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 100 litros. Fardo com 20 unidades. | Pacotes | 300 |
| 125 | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 50 litros. Fardo com 20 unidades. | Unidades | 350 |
| 126 | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 30 litros. Fardo com 100 unidades. | Fardos | 80 |
| 127 | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 15 litros. Fardo com 100 unidades. | Fardos | 50 |
| 128 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 10ml, com agulha calibre 25 x 8. 0,1 ml. | Unidades | 12.000 |
| 129 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 20ml, com agulha calibre 25 x 8. 0,1 ml. | Unidades | 12.000 |
| 130 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 3ml, com agulha calibre 25 x 7. 0,1 ml. | Unidades | 35.500 |
| 131 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 5ml, com agulha calibre 25 x 7. 0,1 ml. | Unidades | 14.000 |
| 132 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 60ml e bico catéter, sem agulha. | Unidades | 4.000 |
| 133 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 06, com válvula intermitente na porção distal. Medindo 42 cm. | Unidades | 500 |
| 134 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 08, com válvula intermitente na porção distal. | Unidades | 2.500 |
| 135 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 10, medindo 42 cm. | Unidades | 1.000 |
| 136 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 12, medindo 42 cm. | Unidades | 2.000 |
| 137 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 14, com válvula intermitente na porção distal. Medindo 42 cm. | Unidades | 1.000 |
| 138 | Sonda nasogástrica nº 16 longa, confeccionada em polivinil atóxico flexível transparente siliconizada, embalada individualmente. | Unidades | 100 |
| 139 | Sonda nasogástrica nº 18 longa, confeccionada em polivinil atóxico flexível transparente siliconizada, embalada individualmente. | Unidades | 100 |
| 140 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 06. | Unidades | 2.500 |
| 141 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 08. | Unidades | 6.500 |
| 142 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 10. | Unidades | 1.500 |
| 143 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 12. | Unidades | 42.000 |
| 144 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 14. | Unidades | 4.500 |
| 145 | Sonda, modelo foley, calibre 10, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 200 |
| 146 | Sonda, modelo foley, calibre 12, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 200 |
| 147 | Sonda, modelo foley, calibre 14, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 300 |
| 148 | Sonda, modelo foley, calibre 16, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 300 |
| 149 | Sonda, modelo foley, calibre 18, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 300 |
| 150 | Sonda, modelo foley, calibre 20, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 300 |
| 151 | Soro fisiológico, embalagem contendo 500ml. | Unidades | 100 |
| 152 | Tambor em aço inoxidável (porta gazes) com alça, dimensões de 16 x 14 cm. | Unidades | 20 |
| 153 | Tensiômetro verificado e aprovado pelo inmetro, braçadeira na cor preta, com: manômetro, braçadeira em nylon com maquito em pvc, pera com válvula de deflação, estojo para viagem, manual de instruções com termo de garantia. | Unidades | 300 |
| 154 | Termômetro clínico digital para verificação de temperatura do corpo. Isento de mercúrio ou substância tóxica. Unidade de medição em graus Celsius (ºC) com precisão decimal. | Unidades | 300 |
| 155 | Tubo de látex, garrote, tradicional, rolo com 15 m, n° 200. | Rolos | 20 |
| 156 | Vaselina liquida uso farmacológico 100% grau farmacêutico frasco com 1000ml. | Frascos | 100 |

1. **– OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

6.1 – As obrigações do Contratante são aquelas constantes da Minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo VII do presente Edital.

1. **– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1 – As obrigações da Contratada são aquelas constantes da Minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo VII do presente Edital.

Itabaiana/SE, 30 de janeiro de 2018.

Priscilla de Melo Ramos

***Coord. Atenção Básica***