**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019**

***Relatório de Itens***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 11 fios/cm² fios de 100% algodão, estéril, pacote com 10 unidades. | Pacotes | 75.000 |
| 2 | Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. | Pacotes | 9.000 |
| 3 | Luva para procedimentos não estéril, em látex, descartável, tamanho médio, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 4.500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 11 fios/cm² fios de 100% algodão, estéril, pacote com 10 unidades. | Pacotes | 25.000 |
| 5 | Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. | Pacotes | 3.000 |
| 6 | Luva para procedimentos não estéril, em látex, descartável, tamanho médio, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 1.500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Abaixador língua, material madeira, tipo descartável, comprimento mínimo 14 cm, formato tipo espátula, largura 1,50 cm, espessura 2 mm, pacote com no mínimo 100 unidades. | Pacotes | 150 |
| 8 | Água destilada, aspecto físico líquido, incolor, inodoro, insípido, características adicionais conforme farmacopeia Brasileira. Galão com 5 litros. | Frascos | 200 |
| 9 | Água oxigenada, tipo 10 volumes, embalagem contendo 1 litro. | Unidades | 200 |
| 10 | Agulha multipla para coleta a vácuo, estéril, calibre 25 x 7,0 mm cx c/ 100 unidades. | Caixas | 80 |
| 11 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 13 x 3,8 (cx/100) | Caixas | 40 |
| 12 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 13 x 4,5 (cx/100) | Caixas | 50 |
| 13 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 20 x 5,5 (cx/100) | Caixas | 125 |
| 14 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 25 x 6,0 (cx/100) | Caixas | 60 |
| 15 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 25 x 7,0 (cx/100) | Caixas | 100 |
| 16 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 25 x 8,0 (cx/100) | Caixas | 30 |
| 17 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 30 x 7,0 (cx/100) | Caixas | 100 |
| 18 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 30 x 8,0 (cx/100) | Caixas | 100 |
| 19 | Álcool etílico, teor alcoólico entre 99,5% hidratado frasco contendo 1.000 ml. | Frascos | 720 |
| 20 | Algodão hidrófilo, pacote com 250 gramas, formato bola, na cor branco puro. | Pacotes | 400 |
| 21 | Algodão tipo hidrófilo, apresentação em mantas, material alvejado, purificado, isento de impurezas, não estéril, embalagem contendo 500 gramas. | Unidades | 700 |
| 22 | Almotolia com capacidade de 250 ml, transparente, bico reto, polietileno, graduada | Unidades | 50 |
| 23 | Almotolia com capacidade de 500 ml, transparente, bico reto, polietileno, graduada. | Unidades | 50 |
| 24 | Aparelho de pressão digital automático de pulso, certificado pelo INMETRO, com garantia. | Unidades | 5 |
| 25 | Atadura crepon 100% algodão cru, medindo 10cm de largura x 4,5m de comprimento, confeccionada mínimo c/13 fios, em rolo. | Rolos | 72.000 |
| 26 | Atadura crepon 100% algodão cru, medindo 15cm de largura x 4,5m de comprimento, confeccionada mínimo c/13 fios, em rolo. | Rolos | 96.000 |
| 27 | Avental Descartável em Polipropileno, Manga Longa, Gramatura 30, Pacote c/ 10 Unidades. | Pacotes | 640 |
| 28 | Balança Digital Portátil até 150kg, em Visor digital, Pés antiderrapantes, Capacidade de até 150kg e Garantia mínima de 3 meses. | Unidades | 250 |
| 29 | Balança Infantil, tipo suspensa, com suporte tipo suspensório e cegonha. | Unidades | 240 |
| 30 | Bandagem adesiva, hipoalérgica para estancamento de sangue cx c/500 und | Caixas | 10 |
| 31 | Bolsa coletora, componentes em polietileno, outros componentes com válvula integrada, capacidade 2000 ml, aplicação sistema fechado, tipo uso descartável, componentes adicionais com tampa, tubo em PVC para vácuo e copo suporte. | Unidades | 300 |
| 32 | Cabo para bisturi nº4, fabricado em aço inoxidável. | Unidades | 20 |
| 33 | Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 13 litros. | Unidades | 840 |
| 34 | Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 7 litros. | Unidades | 600 |
| 35 | Caixa térmica aprox. 05 litros, possui alça móvel e sistema de tranca para que a tampa não solte durante o transporte. tanto a tampa e as paredes são em polipropileno, material que dá resistência ao produto. | Unidades | 5 |
| 36 | Caixa térmica aprox. 32 litros, possui alça móvel e sistema de tranca para que a tampa não solte durante o transporte. tanto a tampa e as paredes são em polipropileno, material que dá resistência ao produto. | Unidades | 5 |
| 37 | Cateter intravenoso agulhado, radiopaco, estéril, descartável, calibre 20g. Agulha de paredes finas em aço inox tipo 304. Modelo de referência Gelco. | Unidades | 240 |
| 38 | Cateter intravenoso agulhado, radiopaco, estéril, descartável, calibre 22g. Agulha de paredes finas em aço inox tipo 304. Modelo de referência Gelco. | Unidades | 300 |
| 39 | Cateter intravenoso agulhado, radiopaco, estéril, descartável, calibre 24g. Agulha de paredes finas em aço inox tipo 304. Modelo de referência Gelco. | Unidades | 200 |
| 40 | Coletor de lâmina para citologia com tampa rosqueável, capacidade mínima de 3 lâminas. | Unidades | 7.200 |
| 41 | Coletor urina, material em pvc transparente, tipo sistema aberto, capacidade 2.000ml, graduação de 100 a 2.000 ml, uso descartável. | Unidades | 20.000 |
| 42 | Cronometro digital (cronógrafo), resistente a água, para uso no laboratório, esportes etc, fácil de usar, LCD grande, alarme, calendário automático, possui temporizador de contagem regressiva para uso geral | Unidades | 5 |
| 43 | Dispositivo incontinência urinária, componentes c/ extensor nº 6,c/ preservativo de látex, tipo uso descartável, características adicionais atóxico, apirogênico, estéril. | Unidades | 6.000 |
| 44 | Dispositivo para infusão venosa n° 21, descartável, estéril, agulha siliconizada, de aço inoxidável. | Unidades | 750 |
| 45 | Equipo macrogotas, atóxico, dotado de câmara flexível com gotejador de 20 gotas/ml e filtro de ar lateral, tubo translúcido c/ pinça rolete, flash-ball e injetor lateral, estéril. | Unidades | 600 |
| 46 | Equipo microgotas, confeccionado em pvc atóxico, medindo 1.50cm. | Unidades | 300 |
| 47 | Escova cervical descartável estéril para coleta de citologia oncótica do colo do útero com micro-cerdas de monofilamento extremamente fino, monofilamento de sustentação de aço inoxidável. Medindo aproximadamente 200 mm. Pacote contendo 100 unidades. | Pacotes | 500 |
| 48 | Esparadrapo microporoso 25mm x 4,5m, fita hipoalérgica, microporoso, cor branca, cor da pele ou transparente, com execelente fixação na pele. | Rolos | 1.700 |
| 49 | Esparadrapo, antialérgico, material tecido impermeável, largura aproximada de 100 mm, comprimento 4,50 m, impermeável, massa adesiva de zinco, cor branca, material dorso tecido de algodão | Rolos | 7.000 |
| 50 | Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, contendo 100 unidades. | Pacotes | 500 |
| 51 | Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho grande, descartável. | Unidades | 500 |
| 52 | Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho médio, descartável. | Unidades | 2.500 |
| 53 | Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho pequeno, descartável. | Unidades | 7.500 |
| 54 | Estetoscopio adulto duplo | Unidades | 40 |
| 55 | Estetoscopio adulto simples, auscultador em aço indoxidável. | Unidades | 50 |
| 56 | Éter solúvel, etílico 35%, uso hospitalar, frasco com 1000 ml. | Unidades | 100 |
| 57 | Filme para ultrasom, tipo UPP, papel de impressão alto brilho, com mínimo 18m. | Unidades | 50 |
| 58 | Fio de sutura, material seda, tipo fio 3-0, comprimento 45 cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha mínimo de 2,0 cm, esterilidade estéril, caixa contendo 24 unidades. | Caixas | 20 |
| 59 | Fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, comprimento 45cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha mínimo de 2,0 cm, esterilidade estéril, caixa contendo 24 unidades. | Caixas | 200 |
| 60 | Fio de sutura, material seda, tipo fio 5-0, comprimento 45cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha mínimo de 2,0 cm, esterilidade estéril. | Unidades | 1.200 |
| 61 | Fio para sutura catgut 3, cromado, com agulha de 3 cm. | Unidades | 2.880 |
| 62 | Fio para sutura catgut nº. 3, simples, com agulha de 3 cm. | Unidades | 3.456 |
| 63 | Fita Adesiva Crepe, uso hospitalar, material crepe, cor branca, comprimento 50 m, largura 16 mm, característica adicional não esterilizada. | Rolos | 720 |
| 64 | Fita crepe adesiva para autoclave a vapor, em rolo, com dorso de papel crepado na cor creme claro, rolos medindo aproximadamente 19 mm x 30 m. | Rolos | 1.300 |
| 65 | Frasco coletor, plástico, 80 ml, transparente, tampa rosqueável, com selo vedante, estéril, descartável, embalagem individual. Coletor Universal. | Unidades | 24.000 |
| 66 | Frasco coletor, plástico, 80 ml, transparente, tampa rosqueável, com selo vedante, não estéril, descartável, embalagem individual. Coletor Universal. | Unidades | 20.000 |
| 67 | Gaze hidrófila 100 % algodão, bobina composta por três dobras, 13 fios, 8 camadas, tamanho 91m x 91 mm. Não estéril. Apresentada em rolo circular (tipo queijo). | Unidades | 2.000 |
| 68 | Gel condutivo, para eletrocardiograma, inodoro, PH neutro, isento de gordura, cloreto de sódio e sujidade, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem galão contendo 05 litros. | Unidades | 60 |
| 69 | Glutaraldeído a 2% + integrantes inertes (água) q.s.p. 100% frasco com 1.000ml. 14 dias. | Unidades | 500 |
| 70 | Glutaraldeído a 2% + integrantes inertes (água) q.s.p. 100% frasco com 1.000ml. 28 dias. | Unidades | 200 |
| 71 | Gorro (touca) cirúrgico descartável, confeccionado a base de não tecido, cor branca, hipoalergênico, com elástico, tamanho único, uso hospitalar, tipo sanfonada. Embalagem com 100 unidades. | Pacotes | 460 |
| 72 | Jaleco em tecido (tipo oxford) com logomarca do município (Tamanhos variados). | Unidades | 300 |
| 73 | Kit p/ aparelho nebulizador infantil. | Kits | 250 |
| 74 | Kit para aparelho nebulizador, tamanho adulto. | Kits | 250 |
| 75 | Kit vdrl test para detecção de sífilis (Embalagem contendo de 300 a 400 testes) | Kits | 10 |
| 76 | Lâmina de bisturi número 11, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 30 |
| 77 | Lâmina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 30 |
| 78 | Lâmina de bisturi número 15, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 160 |
| 79 | Lâmina de bisturi número 21, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 150 |
| 80 | Lâmina de bisturi número 23, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | Caixas | 100 |
| 81 | Lâmina de vidro lisa para microscopia, caixa com 50 unidades. | Caixas | 400 |
| 82 | Lâmina de vidro, com borda fosca para microscopia, caixa com 50 unidades. | Caixas | 450 |
| 83 | Lâmina lisa não lapidada - Medidas aproximadas 26 x 76 mm Lâmina com 1,0 a 1,2 mm de espessura, vidro de alta qualidade, utilizada em microscópio óptico, caixa com 50 unidades. | Caixas | 250 |
| 84 | Lâmina lisa não lapidada - Medidas aproximadas 26 x 76 mm Lâmina com 1,2 a 1,4 mm de espessura, vidro de alta qualidade, utilizada em microscópio óptico, caixa com 50 unidades. | Caixas | 400 |
| 85 | Lâmpada para microscópio 6 v 30 w | Unidades | 10 |
| 86 | Lanterna Clinica para Exame, Lâmpada de Led. | Unidades | 30 |
| 87 | Lençol descartável de celulose mista, com gramatura entre 29 e 32g/m², rolo com 70 cm x 50 metros. | Rolos | 1.200 |
| 88 | Lençol em tecido 100% algodão cor branca, personalizado com a logomarca do município. | Unidades | 300 |
| 89 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 7, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | Pares | 800 |
| 90 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 7,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | Pares | 3.000 |
| 91 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 8, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | Pares | 2.000 |
| 92 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 8,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | Pares | 800 |
| 93 | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho extra P, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 400 |
| 94 | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho grande, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 1.800 |
| 95 | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho pequeno, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | Caixas | 3.500 |
| 96 | Maleta primeiros socorros, material polipropileno, largura mínima 24 cm, altura mínima 22 cm, profundidade mínima 44 cm. | Unidades | 25 |
| 97 | Máscara cirúrgica descartável com elástico, embalagem contendo aproximadamente 100 unidades. | Caixas | 1.000 |
| 98 | Máscara de Proteção, modelo N95 (tipo bico de pato). | Unidades | 800 |
| 99 | Óleo de imersão para microscopia óptica 100ml | Frascos | 5 |
| 100 | Papel filtro com diâmetro 12,5 cm, pct c/100und | Pacotes | 20 |
| 101 | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 10cm de largura X 100m. | Rolos | 102 |
| 102 | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 15cm de largura X 100m. | Rolos | 150 |
| 103 | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 20cm de largura X 100m. | Rolos | 350 |
| 104 | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 30cm de largura X 100m. | Rolos | 150 |
| 105 | Papel termosensivel em rolo quadriculado (bobina), nas medidas de 58 mm x 30 m. | Rolos | 250 |
| 106 | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo anatômica, comprimento 14 cm, sem dente. | Unidades | 15 |
| 107 | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo pean murphy, tipo ponta reta, comprimento 14, tipo cabo com trava, aplicação cirurgia em geral. | Unidades | 25 |
| 108 | Pipeta pasteur plástico descartável 3ml, graduada. | Unidades | 200 |
| 109 | Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de latex natural, tipo liso, opaco. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. | Unidades | 1.200 |
| 110 | Saco para esterilizar material em autoclave, capacidade de 60 litros, pacote com 20 unidades. | Pacotes | 150 |
| 111 | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 100 litros. Fardo com 100 | Fardos | 80 |
| 112 | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 15 litros. Fardo com 100 unidades. | Fardos | 70 |
| 113 | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 30 litros. Fardo com 100 unidades. | Fardos | 100 |
| 114 | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 50 litros. Fardo com 100 unidades. | fardos | 80 |
| 115 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 10ml, com agulha calibre 25 x 8. 0,1 ml. | Unidades | 12.000 |
| 116 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 20ml, com agulha calibre 25 x 8. 0,1 ml. | Unidades | 12.000 |
| 117 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 3ml, com agulha calibre 25 x 7. 0,1 ml. | Unidades | 35.500 |
| 118 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 5ml, com agulha calibre 25 x 7. 0,1 ml. | Unidades | 14.000 |
| 119 | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 60ml e bico catéter, sem agulha. | Unidades | 4.500 |
| 120 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 06, com válvula intermitente na porção distal. Medindo 42 cm. | Unidades | 1.000 |
| 121 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 08, com válvula intermitente na porção distal. | Unidades | 3.000 |
| 122 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 10, medindo 42 cm. | Unidades | 2.000 |
| 123 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 12, medindo 42 cm. | Unidades | 3.000 |
| 124 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 14, com válvula intermitente na porção distal. Medindo 42 cm. | Unidades | 2.000 |
| 125 | Sonda nasogástrica nº 16 longa, confeccionada em polivinil atóxico flexível transparente siliconizada, embalada individualmente. | Unidades | 240 |
| 126 | Sonda nasogástrica nº 18 longa, confeccionada em polivinil atóxico flexível transparente siliconizada, embalada individualmente. | Unidades | 240 |
| 127 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 04. | Unidades | 8.640 |
| 128 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 06. | Unidades | 2.500 |
| 129 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 08. | Unidades | 6.500 |
| 130 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 10. | Unidades | 3.000 |
| 131 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 12. | Unidades | 42.000 |
| 132 | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 14. | Unidades | 4.500 |
| 133 | Sonda, modelo foley, calibre 10, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 200 |
| 134 | Sonda, modelo foley, calibre 12, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 200 |
| 135 | Sonda, modelo foley, calibre 14, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 300 |
| 136 | Sonda, modelo foley, calibre 16, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 300 |
| 137 | Sonda, modelo foley, calibre 18, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 300 |
| 138 | Sonda, modelo foley, calibre 20, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | Unidades | 300 |
| 139 | Tambor em aço inoxidável (porta gazes) com alça, dimensões de 16 x 14 cm. | Unidades | 20 |
| 140 | Tensiômetro verificado e aprovado pelo inmetro, braçadeira na cor preta, com: manômetro, braçadeira em nylon com maquito em pvc, pera com válvula de deflação, estojo para viagem, manual de instruções com termo de garantia. | Unidades | 300 |
| 141 | Termômetro clínico digital para verificação de temperatura do corpo. Isento de mercúrio ou substância tóxica. Unidade de medição em graus Celsius (ºC) com precisão decimal. | Unidades | 300 |
| 142 | Termômetro digital para ambiente | Unidades | 10 |
| 143 | Termômetro digital para uso em geladeiras de controle de vacinas | Unidades | 30 |
| 144 | Tubo de ensaio com ativador de coágulo e gel separador para coleta à vácuo, com capacidade para 4 ml | Unidades | 5.000 |
| 145 | Tubo de ensaio com edta para coleta à vácuo, com capacidade para 4ml | Unidades | 2.000 |
| 146 | Tubo de ensaio seco para coleta a vácuo, com capacidade para 4ml | Unidades | 3.000 |
| 147 | Tubo de látex, garrote, tradicional, rolo com 15 m, n° 200. | Rolos | 20 |
| 148 | Vaselina liquida uso farmacológico 100% grau farmacêutico frasco com 1000ml. | Frascos | 100 |

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019**

***ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA***

\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2019.

Ao

Pregoeiro do Fundo de Saúde de Itabaiana.

**Referente Pregão Presencial n° 001/2019-SRP.**

Prezado Senhor,

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecida \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefone/fax \_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, submete a apreciação de Vossa Senhoria, sua proposta relativa a licitação em epígrafe, cujo objeto é o registro de preços visando aquisição parcelada de equipamentos e materiais, de uso médico, hospitalar e laboratoriais, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana.

Entregaremos a mercadoria no local definido previamente pela secretaria/órgão municipal solicitante, sendo:

* O prazo de entrega dos materiais não superior a 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho, ou documento equivalente expedido pela Autoridade Competente;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Unid.** | **Quant.** | **Vl./Unid.** | **Vl./Total** |
| **...** | .......... | ..... | ... | ... | R$ ......,.. | R$ ......,.. |
| **...** | .......... | ..... | ... | ... | R$ ......,.. | R$ ......,.. |

* A nossa proposta totalizou em R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Os pagamentos serão efetuados a cada entrega, no valor correspondente as Ordens de Fornecimento comprovadamente atendidas.
* Manteremos nossa proposta válida até 60(dias) dias de sua abertura.
* Declaramos que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas com transporte, taxas, tributos, impostos, encargos etc.

**Dados pessoais do Representante Legal: Dados Bancários**

Nome: Banco:

RG n°: Agência:

CPF n°: Conta Corrente:

Estado Civil:

Endereço:

Sem mais,

Local e data.

Carimbo e assinatura do Representante Legal

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019**

***ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO***

**PROCURAÇÃO**

**Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_(PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, IDENTIDADE E CPF OU NOME E QUALIFICAÇÃO DO SÓCIO-GERENTE - com poderes para tal)\_\_\_\_\_\_\_\_, por este instrumento particular, nomeia e constitui seu bastante procurador \_\_\_\_\_\_\_\_\_( NOME E QUALIFICAÇÃO DO OUTORGADO, ENDEREÇO, IDENTIDADE E CPF)\_\_\_\_\_, com amplos poderes para representar \_\_\_\_\_\_( NOME E ENDEREÇO DA EMPRESA E CNPJ)\_\_\_\_\_, junto ao Fundo Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, podendo entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar documentos, assinar atos e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de preços, enfim, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão n° 001/2019.

(local e data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(assinatura do sócio-gerente ou proprietário e carimbo)

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019**

***ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO***

**OBJETO RESUMIDO:** registro de preços visando aquisição parcelada de equipamentos e materiais, de uso médico, hospitalar e laboratoriais, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana.

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecida \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu(ua) representante legal Srº(ª). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, brasileiro(a), maior, capaz, estado civil \_\_\_\_\_, profissão \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente e domiciliado(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **DECLARA,** em obediência ao Art. 4°, item VII, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigido no item \_\_\_\_\_ do edital do pregão presencial acima referido.

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar, quando for o caso:

Declaramos, outrossim, que possuímos restrição fiscal nos documentos de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá nosso direito à contratação sujeitando-nos as sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

Local e data.

Carimbo e assinatura do Representante Legal

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019**

***ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES***

**OBJETO RESUMIDO:** registro de preços visando aquisição parcelada de equipamentos e materiais, de uso médico, hospitalar e laboratoriais, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana.

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecida \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu(ua) representante legal Srº(ª). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, brasileiro(a), maior, capaz, residente e domiciliado(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estado civil \_\_\_\_\_, profissão \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com X, conforme o caso):

( ) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, (data da abertura dos envelopes).

**(**identificação e assinatura do declarante).

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019**

**ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP**

**Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019**

**DECLARAÇÃO**

A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situada na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(ª) \_\_\_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_\_\_\_e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da lei que é Empresa de \_\_\_\_\_\_\_\_, e que não se enquadra em nenhumas das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e decreto nº 8.538/2015, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(representante legal)