TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Fornecimento parcelado de material de consumo e permanente para os poços artesianos.

2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

O fornecimento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, na forma abaixo:

I) Prazo de entrega dos materiais deverá ser realizado conforme solicitação da Secretaria, no que se refere aos materiais licitados, os mesmos deverão está incluso no seu preço a instalação/troca, que deverá ser feita nos poços localizados nos Povoados e na sede do município no total de 120 (cento e vinte).

II) O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93.

III) O prazo de fornecimento será da data de assinatura do Contrato decorrente desta Licitação até 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete, por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

- QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÃO

| Item | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bomba centrífuga monofásica 1/2cv | Pça | 7 |
| 2 | Bomba centrifuga monofásica 1/3cv | Pça | 6 |
| 3 | Bomba submersa monofásica 0,5cv 55P - 2.000LTS | Pça | 4 |
| 4 | Bomba sub. monofásica 1,0cv 69P-2400LTS | Pça | 6 |
| 5 | Bomba sub. monofásica 1,5cv 90P-3000LTS | Pça | 8 |
| 6 | Bomba submersa monofásica 2,0cv 108P-3600LTS | Pça | 6 |
| 7 | Bomba submersa monofásica 3,0cv 147P- 3600LTS | Pça | 2 |
| 8 | Bomba submersa monofásica 3/4cv 49P-3000 LTS | Pça | 2 |
| 9 | Bomba submersa tipo vibratória 4" | Pça | 1 |
| 10 | Bomba submersa tipo vibrat 6" c/ cupla de proteção | Pça | 1 |
| 11 | Bomba submersa tipo vibratória 800 W | Pça | 1 |
| 12 | Bomba submersa trifásica 0,5cv 55P-2000LTS | Pça | 1 |
| 13 | Bomba submersa trifásica 1,0cv 97P-1800LTS | Pça | 2 |
| 14 | Bomba submersa trifásica 1,5cv 90P-3000LTS | Pça | 1 |
| 15 | Bomba submersa trifásica 2,0cv 108P-3600LTS | Pça | 2 |
| 16 | Bomba submersa trifásica 3,0cv 56P-9600LTS | Pça | 2 |
| 17 | Bomba submersa trifásica 3/4cv 49P-3000LTS | Pça | 2 |
| 18 | Bombeador submerso 0,5cv 52P-1200LTS | Pça | 1 |
| 19 | Bombeador submerso 0,75cv 49P-3000LTS | Pça | 6 |
| 20 | Bombeador submerso 1cv 97P-1800LTS | Pça | 6 |
| 21 | Bombeador submerso 1,5cv 74P-3600LTS | Pça | 6 |
| 22 | Caixa em fibra de vidro c/ tampa 5.000 litros | Pça | 3 |
| 23 | Chave interruptora tripolar 30A 500V | Pça | 3 |
| 24 | Chave partida 0,5cv 220v | Pça | 3 |
| 25 | Chave partida 0,75cv 220V | Pça | 3 |
| 26 | Chave partida 1,5cv 220V | Pça | 6 |
| 27 | Chave partida 2,0cv 220V | Pça | 6 |
| 28 | Chave partida 3,0cv 220v | Pça | 4 |
| 29 | Chave partida 5,0cv 220v | Pça | 1 |
| 30 | Chave partida 7,5cv 220v | Pça | 1 |
| 31 | Chave trifásica p/ reversão 30 a 500V | Pça | 2 |
| 32 | Motor submerso 4" monofásico 0,5 cv | Pça | 2 |
| 33 | Motor submerso 4" monofásico 0,75 cv | Pça | 1 |
| 34 | Motor submerso 4" monofásico 1cv | Pça | 2 |
| 35 | Motor submerso 4" monofásico 1,5 cv | Pça | 3 |
| 36 | Motor submerso 4" monofásico 2 cv | Pça | 3 |
| 37 | Motor submerso 4" monofásico 3 cv | Pça | 2 |
| 38 | Motor submerso 4" trifásico 0,5 cv | Pça | 3 |
| 39 | Motor submerso 4" trifásico 0,75 cv | Pça | 2 |
| 40 | Motor submerso 4" trifásico 1 cv | Pça | 2 |
| 41 | Motor submerso 4" trifásico 1,5 cv | Pça | 3 |
| 42 | Motor submerso 4" trifásico 2 cv | Pça | 4 |
| 43 | Motor submerso 4" trifásico 3 cv | Pça | 10 |
| 44 | Tampa em fibra de vidro p/ caixa 5.000 litros | Pça | 6 |
| 45 | Abraçadeira reforçada 3" | UND | 50 |
| 46 | Abraçadeira rosca sem fim de 1" | UND | 60 |
| 47 | Acoplamento pra bomba submersa de 4" | UND | 10 |
| 48 | Adaptador interno 1" | UND | 40 |
| 49 | Adaptador interno 3/4" | UND | 50 |
| 50 | Adaptador soldavel bom/rosc 50mm x 1.1/2" | UND | 50 |
| 51 | Adesivo pvc bisnaga 75g | UND | 41 |
| 52 | Amperimetro 30A QR 56 A30 | UND | 20 |
| 53 | Bucha de redução galvanizada 1.1/2" x 1. 1/4" | UND | 40 |
| 54 | Bucha de redução galvanizada 2" x 1.1/2" | UND | 30 |
| 55 | Bucha intermediaria para bomba Dancor | UND | 20 |
| 56 | Bucha Red. Sold.Irriga-LF 50 x 40mm | UND | 20 |
| 57 | Cabo 2 x 4mm 750v | UND | 200 |
| 58 | Cabo antichama 6mm | UND | 500 |
| 59 | Cabo PP 2 x 2.5mm | UND | 300 |
| 60 | Cabo PP 3 x 1.5mm 750v | UND | 1000 |
| 61 | Cabo PP 3 x 2.5mm 750v | UND | 600 |
| 62 | Cabo PP 3 x 4mm 750v | UND | 1300 |
| 63 | Cap com rosca 1.1/2 | UND | 10 |
| 64 | Cap com rosca 2" | UND | 10 |
| 65 | Capacitor 40 MF 440v | UND | 10 |
| 66 | Capacitor 108-130 MFD 220v | UND | 10 |
| 67 | Capacitor 110w 340-408 UF | UND | 10 |
| 68 | Capacitor 35 MFD 440v | UND | 10 |
| 69 | Correia de trasnmissão B-36 | UND | 6 |
| 70 | Correia de trasnmissão B-44 | UND | 6 |
| 71 | Cotovelo Galvanizado 1.1/2" | UND | 20 |
| 72 | Cotovelo Galvanizado 1" | UND | 10 |
| 73 | Cotovelo Galvanizado 2" | UND | 15 |
| 74 | Curva 90º c/rosca 2" | UND | 5 |
| 75 | Cuva 90º c/rosca 1.1/4 | UND | 10 |
| 76 | Curva 90º c/rosca 1.1/2" | UND | 30 |
| 77 | Curva 90º LF 35mm | UND | 30 |
| 78 | Curva 90º LF 50mm | UND | 25 |
| 79 | Curva 90º Soldavel 32mm | UND | 10 |
| 80 | Curva 90º Soldavl 50mm | UND | 32 |
| 81 | Curva macho galvanizada 1/2" | UND | 15 |
| 82 | Cura macho galvanizada 3/4" | UND | 10 |
| 83 | Curva macho galvanizada 1.1/4" | UND | 15 |
| 84 | Curva macho galvanizada 1.1/2" | UND | 31 |
| 85 | Curva macho galvanizada 2" | UND | 10 |
| 86 | Difusor SPP-1.1 2.1 | UND | 30 |
| 87 | Difusor SPP- 5.4 8.3 | UND | 30 |
| 88 | Difusor SPP- 3.2 | UND | 30 |
| 89 | Disjuntor Bipolar 30A | UND | 6 |
| 90 | Disjunto Bipolar 40A | UND | 6 |
| 91 | Disjuntor Tripolar 30A | UND | 6 |
| 92 | Disjuntor Tripolar 40A | UND | 6 |
| 93 | Disjuntor Tripolar 50A | UND | 6 |
| 94 | Eletrodo pendulo p/ rele de nível | UND | 30 |
| 95 | Esguicho com pino p/ lava jato | UND | 10 |
| 96 | Extrator de ervas daninhas FJ-1007 | UND | 10 |
| 97 | Fio esmaltado 19 p/ bobinamento | UND | 30 |
| 98 | Fio esmaltado 20 p/ bobinamento | UND | 30 |
| 99 | Fita isolante auta fusão - rolo c/ 10m | UND | 20 |
| 100 | Fita isolante rolo c/20m | UND | 40 |
| 101 | Fita veda rosc 18 x 50m | UND | 60 |
| 102 | Flange soldavel de 50mm | UND | 20 |
| 103 | Impulsor SPP- 1.1 | UND | 30 |
| 104 | Impulsor SPP-2.1 | UND | 30 |
| 105 | Impulsor SPP-3.2 | UND | 30 |
| 106 | Impulsor SPP-8.3 | UND | 30 |
| 107 | Interruptor p/painel | UND | 10 |
| 108 | Joelho roscavel 1.1/4" | UND | 10 |
| 109 | Joelho roscavel 1.1/2" | UND | 10 |
| 110 | Joelho roscavel 1" | UND | 20 |
| 111 | Joelho roscavel 2" | UND | 10 |
| 112 | Joelho soldavel 50mm | UND | 80 |
| 113 | Joelho soldavel 20mm | UND | 30 |
| 114 | Joelho soldavel 50mm x 1.1/2" | UND | 25 |
| 115 | Luva de redução galvanizada 3/4" x 1/2" | UND | 10 |
| 116 | Luva de redução galvanizada 1.1/4" x 1" | UND | 10 |
| 117 | Luva de redução galvaniada 1" x 3/4" | UND | 6 |
| 118 | Luva de redução galvanizada 2" x 1.1/2" | UND | 10 |
| 119 | Luva galvanizada 1/2" | UND | 30 |
| 120 | Luva galvanizada 3/4" | UND | 30 |
| 121 | Luva galvanizada 1.1/4" | UND | 70 |
| 122 | Luva galvanizada 1.1/2" | UND | 160 |
| 123 | Luva galvanizada 2" | UND | 30 |
| 124 | Luva soldavel 32mm x 1" | UND | 20 |
| 125 | Luva soldavel LF 50mm | UND | 20 |
| 126 | Luva soldavel LF 35mm | UND | 20 |
| 127 | Mangueira azul 3/4" x 3mm | UND | 400 |
| 128 | Mangueira trançada PT-250 de 1/2" | UND | 300 |
| 129 | Mangueira trançada PT-250 de 1" | UND | 300 |
| 130 | Mangueira trançada Pt-250 de 3/4" | UND | 500 |
| 131 | Niple galvanizado de 1.1/2" | UND | 11 |
| 132 | Niple galvanizado de 1.1/4" | UND | 10 |
| 133 | Niple roscavel 3/4" | UND | 20 |
| 134 | Niple roscavel 1.1/4" | UND | 20 |
| 135 | Niple roscavel 1.1/2" | UND | 20 |
| 136 | Niple roscavel 2" | UND | 20 |
| 137 | Óleo mineral p/ bomba submersa | UND | 20 |
| 138 | Pino recartilhado diam. 6x 12mm | UND | 30 |
| 139 | Platinado até 3/4 cv | UND | 10 |
| 140 | Plugue 3p porcelana 30A | UND | 6 |
| 141 | Ponteira estriada p/ motor submerso 4" | UND | 10 |
| 142 | Registro esfera 20mm | UND | 10 |
| 143 | Registro esfera 25mm | UND | 10 |
| 144 | Registro esfera rosca 2" | UND | 10 |
| 145 | Registro esfera rosca 1/2" | UND | 20 |
| 146 | Registro esfera rosca 3/4" | UND | 10 |
| 147 | Registro esfera rosca 1.1/4" | UND | 20 |
| 148 | Registro esfera rosca 1.1/2" | UND | 30 |
| 149 | Registro esfera rosca rosca 1" | UND | 5 |
| 150 | Registro esfera soldável 32mm | UND | 10 |
| 151 | Registro gaveta metal 1" | UND | 20 |
| 152 | Registro gaveta metal 1.1/4" | UND | 20 |
| 153 | Registro gaveta metal 1.1/2" | UND | 45 |
| 154 | Registro gaveta metal 2" | UND | 10 |
| 155 | Registro gaveta metal 3" | UND | 2 |
| 156 | Rele de nível inferior 220v | UND | 15 |
| 157 | Rele falta de fase 220v | UND | 6 |
| 158 | Rolamento 6205 1ª linha nacional | UND | 6 |
| 159 | Rolamento 6206 1ª linha nacional | UND | 6 |
| 160 | Rolamento 6304 1ª linha nacional | UND | 10 |
| 161 | Rolamento 6305 1ª linha nacional | UND | 10 |
| 162 | Rotor alumínio Modelo TH16 3CV | UND | 6 |
| 163 | Selo mecânico 3/4" | UND | 10 |
| 164 | Selo mecânico 1.1/4" | UND | 6 |
| 165 | Selo mecânico 1.1/2" | UND | 6 |
| 166 | Selo mecânico 1" | UND | 6 |
| 167 | Selo mecânico 3/4" p/ bomba sumersa | UND | 10 |
| 168 | Selo mecânico 5/8" mola longa | UND | 10 |
| 169 | Tarraxa para PVC 1.1/4" | UND | 2 |
| 170 | Tarraxa para PVC 1.1/2" | UND | 2 |
| 171 | Tarraxa para PVC 2" | UND | 2 |
| 172 | Te BS irriga LF 50 mm | UND | 10 |
| 173 | Temporizador L 140 RTW RTW 03 YA 30 seg 220v | UND | 6 |
| 174 | Tomada 3p porcelana 30A | UND | 6 |
| 175 | Torneira plástica de 1/2" | UND | 300 |
| 176 | Tubo edutor 4m x 1.1/2" | UND | 17 |
| 177 | Tubo LF 35mm PN 40 | UND | 100 |
| 178 | Tubo LF 50MM PN 40 | UND | 250 |
| 179 | Tubo rosca 2" | UND | 30 |
| 180 | Tubo rosca 1.1/4" | UND | 60 |
| 181 | Tubo rosca 1.1/2" | UND | 100 |
| 182 | Tubo soldavel 32mm | UND | 50 |
| 183 | tubo soldavel 50mm | UND | 100 |
| 184 | Tubo soldavel de 25mm PN 60 azul | UND | 50 |
| 185 | União assento plano galvanizada 1.1/2" | UND | 31 |
| 186 | União assento plano galvanizada 1.1/4" | UND | 20 |
| 187 | União assento plano galvanizada 2" | UND | 20 |
| 188 | União soldavel 50mm | UND | 32 |
| 189 | Válvula agropolo de 1" | UND | 50 |
| 190 | válvula de retenção 1.1/2" | UND | 10 |
| 191 | Vávula de retenção 2" | UND | 4 |
| 192 | Válvula de sucção metal 3/4" | UND | 2 |
| 193 | Válvula de sucção metal 1" | UND | 2 |
| 194 | Válvula de sucção metal 1.1/2" | UND | 6 |
| 195 | Válvula de sucção metal 2" | UND | 2 |
| 196 | Vassoura arame reg. Com cabo FJ-1103 | UND | 10 |
| 197 | Ventoinha 100 4P | UND | 10 |
| 198 | Ventoinha56 4P | UND | 10 |
| 199 | Volimetro 250v | UND | 10 |
| 200 | Tubo Irriga-LF Tigre 50mm PN40 | UND | 7 |
| 201 | Cap Sold Irriga 50mm | UND | 1 |
| 202 | Registro Inicial 16mm c/ anel 6 pontas | UND | 9 |
| 203 | Anel vedação 13/17,50mm | UND | 21 |
| 204 | Micro Azud 60L Longo Alcance | UND | 120 |
| 205 | Haste Imple Universal 600mm | UND | 120 |
| 206 | Microtubo PE 4X7 LR BR 1MT C/ conector | UND | 120 |
| 207 | Tubo Irriga IL PEBDL PN30 16mm 300m | UND | 350 |
| 208 | Final de linha Implebras 16mm Tipo 8 | UND | 9 |
| 209 | Registro Inicial 16mm c/ rosca | UND | 12 |
| 210 | Final de linha 16mm c/ rosca | UND | 12 |
| 211 | Mangueira Manari 10mil 20cm 7,5l 500m | UND | 500 |
| 212 | Registro Esf sold Irriga 50mm Viqua Azul | UND | 1 |
| 213 | Colar de Tomada 50mm x 3/4 p/ Irrigação | UND | 1 |
| 214 | Valvula Anti-vacuo (Ventosa) Rosca 1/2 | UND | 1 |
| 215 | Bucha Redução Rosca 3/4 X 1/2 | UND | 1 |

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A CONTRATADA deverá executar os serviços descritos no presente Projeto e outros que, porventura, venham a ser fazer necessário durante o decorrer do período;

- A CONTRATADA deverá, se assim exigido, manter à disposição no local da prestação dos serviços, o responsável pela empresa;

- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente às Secretarias ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

- Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;

- Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;

- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante o prazo de vigência da garantia dada, estipulada na proposta da Contratada;

- Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração ou delito, seja qual for, quando praticado por empregado seu e relacionado à execução do serviço prestado à Secretaria, sobretudo quando envolver o nome e ou a imagem deste ou de qualquer de seus servidores ou autoridades usuárias;

- Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.

- Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei nº. 8.666/93;

- Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

I) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;

II) Os preços dos produtos, objeto do Contrato, permanecerão irreajustáveis durante a vigência contratual. No caso de haver prorrogação do Contrato, os preços poderão ser reajustados, de acordo com índices oficiais autorizados pelo órgão regulador; Se durante o período contratual ocorrer aumento de preços no objeto dos serviços a serem contratados, em conformidade com a legislação pertinente, os mesmos serão readequados, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, devendo a comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o referido aumento;

III) O objeto desta licitação poderá ser acrescido ou subtraído, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, mantidas as demais condições iniciais, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar essa condição, quando formalmente proposta pela Secretaria;

Itabaiana/SE, 17 de Janeiro de 2017.

Sabrina Munike dos Santos Souza

Pregoeira