| Item | Descrição | Quant. | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 1: Abaixador língua | Abaixador língua, material madeira, tipo descartável, comprimento mínimo 14 cm, formato tipo espátula, largura 1,50 cm, espessura 2 mm, pacote com no mínimo 100 unidades. | 120 | Pacotes |
| Item 2: Água destilada | Água destilada, aspecto físico líquido, incolor, inodoro, insípido, características adicionais conforme farmacopeia Brasileira. Galão com 5 litros. | 200 | Frascos |
| Item 3: Água Oxigenada | Água oxigenada, tipo 10 volumes, caixa contendo 12 unidades, cada unidade contendo 1 litro. | 6 | Caixas |
| Item 4: Agulha, hipodérmica, tamanho 13 x 4,5 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 13 x 4,5; material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | 15 | Caixas |
| Item 5: Agulha, hipodérmica, tamanho 20 x 5,5 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 20 x 5,5; material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | 15 | Caixas |
| Item 6: Agulha, hipodérmica, tamanho 25 x 6,0 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 13 x 4,5; material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | 15 | Caixas |
| Item 7: Agulha, hipodérmica, tamanho 25 x 7,0 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 25 x 7,0; material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | 15 | Caixas |
| Item 8: Agulha, hipodérmica, tamanho 25 x 8,0 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 25 x 8,0; material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | 15 | Caixas |
| Item 9: Agulha, hipodérmica, tamanho 30 x 7,0 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 30 x 7,0; material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | 100 | Caixas |
| Item 10: Agulha, hipodérmica, tamanho 30 x 8,0 | Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 30 x 8,0; material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector em plástico luer, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa com 100 unidades. | 100 | Caixas |
| Item 11: Álcool etílico absoluto | Álcool etílico, teor alcoólico entre 99,5% hidratado frasco contendo 1.000 ml. | 600 | Frascos |
| Item 12: Algodão hidrófilo (bola) | Algodão hidrófilo, pacote com 50 gramas, formato bola, na cor branco puro. | 300 | Pacotes |
| Item 13: Algodão hidrófilo (mantas) | Algodão tipo hidrófilo, apresentação em mantas, material alvejado, purificado, isento de impurezas, não estéril, embalagem contendo 500 gramas. | 700 | Unidades |
| Item 14: Aparelho de pressão digital | Aparelho de pressão digital automático de pulso, certificado pelo INMETRO, com garantia. | 10 | Unidades |
| Item 15: Atadura crepon (10cm x 4,5m) | Atadura crepon 100% algodão cru, medindo 10cm de largura x 4,5m de comprimento, confeccionada mínimo c/13 fios, pacotes com 12 unidades. | 6000 | Pacotes |
| Item 16: Atadura crepon (15cm x 4,5m) | Atadura crepon 100% algodão cru, medindo 15cm de largura x 4,5m de comprimento, confeccionada mínimo c/13 fios, pacotes com 12 unidades. | 7000 | Pacotes |
| Item 17: Avental Descartável | Avental Descartável em Polipropileno, Manga Longa, Gramatura 30, Pacote c/ 10 Unidades. | 600 | Pacotes |
| Item 18: Bolsa coletora (sistema fechado) | Bolsa coletora, componentes em polietileno, outros componentes com válvula integrada, capacidade 2000 ml, aplicação sistema fechado, tipo uso descartável, componentes adicionais com tampa, tubo em PVC para vácuo e copo suporte. | 300 | Unidades |
| Item 19: Cabo de bisturi nº4 | Cabo para bisturi nº4, fabricado em aço inoxidável. | 10 | Unidades |
| Item 20: Caixa perfuro cortantes (13 litros) | Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 13 litros. | 600 | Unidades |
| Item 21: Caixa perfuro cortantes (7 litros) | Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 7 litros. | 400 | Unidades |
| Item 22: Coletor de lâmina para citologia | Coletor de lâmina para citologia com tampa rosqueável, capacidade mínima de 3 lâminas. | 4000 | Unidades |
| Item 23: Coletor urina (Sistema aberto, capacidade 2.000ml) | Coletor urina, material em pvc transparente, tipo sistema aberto, capacidade 2.000ml, graduação de 100 a 2.000 ml, uso descartável, pacote contendo 100 unidades. | 15000 | Unidades |
| Item 24: Compressa de gases 7,5cm x 7,5cm (9 fios/cm²) | Compressa de gases, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades. | 8000 | Pacotes |
| Item 25: Compressa de gases 7,5cm x 7,5cm (11 fios/cm² - estéril) | Compressa de gases, medindo 7,5cm x 7,5cm com 11 fios/cm² fios de 100% algodão, estéril, pacote com 10 unidades. | 80000 | Pacotes |
| Item 26: Conjunto máscara com copinho para aerossol adulto | Kit para aparelho nebulizador, tamanho adulto: Conjunto p/ nebulização individual, adulto, p/ aerossol (mascara e nebulizador), não estéril, desmontável e atoxico. Contendo mascara em borracha de silicone, recipiente p/medicamento em plastico, c/ peças fixas e extensão em confeccionada em pvc, c/ perfeito encaixe no copo. | 250 | Kits |
| Item 27: Conjunto máscara com copinho para aerossol infantil | Kit p/ aparelho nebulizador infantil. Conjunto p/ nebulização individual p/ aerossol (mascara e nebulizador), não estéril, desmontável e atoxico. Contendo mascara em borracha de silicone, recipiente p/ medicação em plastico, c/ peças fixas e extensão confeccionada em pvc, c/ perfeito encaixe no copo. | 250 | Kits |
| Item 28: Dispositivo incontinência urinária (c/ extensor nº 6) | Dispositivo incontinência urinária, componentes c/ extensor nº 6,c/ preservativo de látex, tipo uso descartável, características adicionais atóxico, apirogênico, estéril. | 3000 | Unidades |
| Item 29: Dispositivo para infusão venosa n° 21 | Dispositivo para infusão venosa n° 21, descartável, estéril, agulha siliconizada, de aço inoxidável. | 300 | Unidades |
| Item 30: Equipo macrogotas com injetor lateral | Equipo macrogotas, atóxico, dotado de câmara flexível com gotejador de 20 gotas/ml e filtro de ar lateral, tubo translúcido c/ pinça rolete, flash-ball e injetor lateral, estéril. | 700 | Unidades |
| Item 31: Equipo microgotas (1,50cm) | Equipo microgotas, confeccionado em pvc atóxico, medindo 1.50cm. | 400 | Unidades |
| Item 32: Escovinha cervical para citologia | Escova cervical descartável estéril para coleta de citologia oncótica do colo do útero com micro-cerdas de monofilamento extremamente fino; monofilamento de sustentação de aço inoxidável. Medindo aproximadamente 200 mm. Pacote contendo 100 unidades. | 250 | Pacotes |
| Item 33: Esparadrapo (100 mm x 4,50 m) | Esparadrapo, Largura 100mm, comprimento 4,5m, resistente, cor branca, material dorso tecido de algodão, massa adesiva zno, impermeável. | 3000 | Rolos |
| Item 34: Esparadrapo antialérgico (100 mm x 4,50 m) | Esparadrapo, antialérgico, material tecido impermeável, largura aproximada de 100 mm, comprimento 4,50 m, impermeável, massa adesiva de zinco, cor branca, material dorso tecido de algodão | 1000 | Rolos |
| Item 35: Esparadrapo microporoso (25mm x 10m) | Esparadrapo microporoso 25mm x 10m, fita hipoalérgica, microporoso, cor branca, cor da pele ou transparente, com execelente fixação na pele. | 600 | Rolos |
| Item 36: Espátula de Ayres | Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, contendo 100 unidades. | 250 | Pacotes |
| Item 37: Espéculo vaginal (tamanho G) | Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho grande, descartável. | 500 | Unidades |
| Item 38: Espéculo vaginal (tamanho M) | Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho médio, descartável. | 2500 | Unidades |
| Item 39: Espéculo vaginal (tamanho P) | Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho pequeno, descartável. | 7500 | Unidades |
| Item 40: Estetoscópio adulto | Estetoscópio adulto portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos. Características Técnicas Mínimas: Auscultador em aço nox; Tubos em PVC de alta resistência e flexíveis; Hastes em aço inox; Olivas em termoplástico, que ofereça vedação aos ruídos externos; Som simples, auscultador com diafragma. | 40 | Unidades |
| Item 41: Éter solúvel | Éter solúvel, uso hospitalar, frasco com 1000 ml. | 100 | Unidades |
| Item 42: Filme para utrassom tipo UPP | Filme para ultrasom, tipo UPP, papel de impressão alto brilho, com mínimo 18m. | 50 | Unidades |
| Item 43: Fio de sutura nº 3. | Fio de sutura, material seda, tipo fio 3-0, comprimento 45 cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha mínimo de 2,0 cm, esterilidade estéril, caixa contendo 24 unidades. | 40 | Caixas |
| Item 44: Fio de sutura nº 4. | Fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, comprimento 45cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha mínimo de 2,0 cm, esterilidade estéril, caixa contendo 24 unidades. | 100 | Caixas |
| Item 45: Fio para sutura catgut nº 3 (cromado) | Fio para sutura catgut 3, cromado, com agulha de 3 cm, caixa com 24 unidades. | 120 | Unidades |
| Item 46: Fio para sutura catgut nº. 3 (simples) | Fio para sutura catgut nº. 3, simples, com agulha de 3 cm, caixa com 24 unidades. | 144 | Unidades |
| Item 47: Fita crepe para autoclave | Fita crepe adesiva para autoclave a vapor, em rolo, com dorso de papel crepado na cor creme claro, roloe medindo aproximadamente 19 mm x 30 m. | 1000 | Rolos |
| Item 48: Fita Crepe uso hospitalar | Fita Adesiva Crepe, uso hospitalar, material crepe, cor branca, comprimento 50 m, largura 16 mm, característica adicional não esterilizada. | 600 | Rolos |
| Item 49: Fita para eletrocardiograma (Papel para ECG) | Papel termosensivel em rolo quadriculado (bobina), nas medidas de 58 mm x 30 m. | 250 | Rolos |
| Item 50: Frasco coletor | Frasco coletor, plástico, 80 ml, transparente, tampa rosqueável, com selo vedante, estéril, descartável, embalagem individual. Coletor Universal. | 22000 | Unidades |
| Item 51: Frasco para dieta enteral | Frasco para dieta enteral, Material Plástico, Tipo Atóxico, Cor transparente, Aplicação em Dieta enteral, Capacidade 300 ml, Graduação a cada 50 ml em ambos dos lados crescentes de decrescente. | 2500 | Unidades |
| Item 52: Gaze em rolo 13 fios | Gaze hidrófila 100 % algodão, bobina composta por três dobras, 13 fios, 8 camadas, tamanho 91m x 91 mm. Não estéril. Apresentada em rolo circular (tipo queijo). | 800 | Unidades |
| Item 53: Gel para uso em eletrocardiograma eco-cardiograma/ultrassom/fisioterapia/ultrassonografia | Gel condutivo, para eletrocardiograma, inodoro, PH neutro, isento de gordura, cloreto de sódio e sujidade, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem galão contendo 05 litros. | 60 | Unidades |
| Item 54: Cateter intravenoso agulhado 20g (Gelco) | Cateter intravenoso agulhado, radiopaco, estéril, descartável, calibre 20g. Agulha de paredes finas em aço inox tipo 304. Modelo de referência Gelco. | 240 | Unidades |
| Item 55: Cateter intravenoso agulhado 22g (Gelco) | Cateter intravenoso agulhado, radiopaco, estéril, descartável, calibre 22g. Agulha de paredes finas em aço inox tipo 304. Modelo de referência Gelco. | 300 | Unidades |
| Item 56: Cateter intravenoso agulhado 24g (Gelco) | Cateter intravenoso agulhado, radiopaco, estéril, descartável, calibre 24g. Agulha de paredes finas em aço inox tipo 304. Modelo de referência Gelco. | 200 | Unidades |
| Item 57: Garrote N° 200 | Tubo de látex, garrote, tradicional, rolo com 15 m, n° 200. | 15 | Rolos |
| Item 58: Glutaraldeído a 2% (14 dias) | Glutaraldeído a 2% + integrantes inertes (água) q.s.p. 100% frasco com 1.000ml. 14 dias. | 500 | Unidades |
| Item 59: Glutaraldeído a 2% (28 dias) | Glutaraldeído a 2% + integrantes inertes (água) q.s.p. 100% frasco com 1.000ml. 28 dias. | 200 | Unidades |
| Item 60: Gorro (touca) cirúrgico descartável | Gorro (touca) cirúrgico descartável, confeccionado a base de não tecido, cor branca, hipoalergênico, com elástico, tamanho único, uso hospitalar, tipo sanfonada. Embalagem com 100 unidades. | 300 | Pacotes |
| Item 61: Lâmina de bisturi nº 11 | Lâmina de bisturi número 11, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | 30 | Caixas |
| Item 62: Lâmina de bisturi nº 12 | Lâmina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | 30 | Caixas |
| Item 63: Lâmina de bisturi nº 15 | Lâmina de bisturi número 15, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | 150 | Caixas |
| Item 64: Lâmina de bisturi nº 21 | Lâmina de bisturi número 21, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | 150 | Caixas |
| Item 65: Lâmina de bisturi nº 23 | Lâmina de bisturi número 23, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades. | 100 | Caixas |
| Item 66: Lâmina de vidro lisa para microscopia | Lâmina lisa não lapidada – Medidas aproximadas 26 x 76 mm Lâmina com 1,0 a 1,2 mm de espessura; vidro de alta qualidade, utilizada em microscópio óptico, caixa com 50 unidades. | 250 | Caixas |
| Item 67: Lâmina de vidro fosca/lapidado para microscopia | Lâmina lisa não lapidada – Medidas aproximadas 26 x 76 mm Lâmina com 1,2 a 1,4 mm de espessura; vidro de alta qualidade, utilizada em microscópio óptico, caixa com 50 unidades. | 400 | Caixas |
| Item 68: Lanterna Clinica | Lanterna Clinica para Exame, Lâmpada de Led, cor branca, iluminação branca para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida aproximada 14 cm de comprimento. | 10 | Unidades |
| Item 69: Lençol descartável | Lençol descartável de celulose mista, com gramatura entre 29 e 32g/m², rolo com 70 cm x 50 metros. | 1000 | Rolos |
| Item 70: Luva cirúrgica estéril n° 7,0 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 7, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | 600 | Pares |
| Item 71: Luva cirúrgica estéril n° 7,5 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 7,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | 1600 | Pares |
| Item 72: Luva cirúrgica estéril n° 8,0 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 8, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | 1400 | Pares |
| Item 73: Luva cirúrgica estéril n° 8,5 | Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 8,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico. | 600 | Pares |
| Item 74: Luva para procedimentos não estéril (Extra P) | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho extra P, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | 400 | Caixas |
| Item 75: Luva para procedimentos não estéril (P) | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho pequeno, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | 2000 | Caixas |
| Item 76: Luva para procedimentos não estéril (M) | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho médio, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | 2500 | Caixas |
| Item 77: Luva para procedimentos não estéril (G) | Luva para procedimentos não estéril, em latex, descartável, tamanho grande, ambidestra. Caixa com 100 unidades. | 1000 | Caixas |
| Item 78: Maleta primeiros socorros | Maleta primeiros socorros, material polipropileno, largura mínima 24 cm, altura mínima 22 cm, profundidade mínima 44 cm, características adicionais 2 bandejas articuladas, aproximadamente 12 compartimentos, outros componentes com divisórias, acessórios alça e fechos. | 25 | Unidades |
| Item 79: Máscara descartável | Máscara cirúrgica descartável com elástico, embalagem contendo aproximadamente 100 unidades. | 500 | Unidades |
| Item 80: Máscara N95 | Máscara de Proteção, modelo N95 (tipo bico de pato). | 600 | Unidades |
| Item 81: Papel grau cirúrgico (15cm x 100m) | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 15cm de largura X 100m. | 150 | Rolos |
| Item 82: Papel grau cirúrgico (20cm x 100m) | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 20cm de largura X 100m. | 150 | Rolos |
| Item 83: Papel grau cirúrgico (30cm x 100m) | Papel grau cirúrgico, em forma de BOBINAS medindo 30cm de largura X 100m. | 150 | Rolos |
| Item 84: Pinça cirúrgica 14 cm | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo anatômica, comprimento 14 cm, sem dente. | 15 | Unidades |
| Item 85: Pinça cirúrgica (modelo pean murphy) | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo pean murphy, tipo ponta reta, comprimento 14, tipo cabo com trava, aplicação cirurgia em geral. | 25 | Unidades |
| Item 86: Preservativo masculino (não lubrificado) | Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de latex natural, tipo liso, opaco. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, lote e validade e registro no Ministério da Saúde. | 1200 | Unidades |
| Item 87: Saco Plástico para armazenar material biológico (100 litros) | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 100 litros. Fardo com 100 unidades. | 35 | Fardos |
| Item 88: Saco Plástico para armazenar material biológico (50 litros) | Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 50 litros. Fardo com 100 unidades. | 30 | Fardos |
| Item 89: Saco para esterilizar material em autoclave (60 litros) | Saco para esterilizar material em autoclave, capacidade de 60 litros, pacote com 20 unidades. | 100 | Pacotes |
| Item 90: Seringa plástica estéril descartável (10ml) | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 10ml, com agulha calibre 25 x 8. 0,1 ml. | 11000 | Unidades |
| Item 91: Seringa plástica estéril descartável (20ml) | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 20ml, com agulha calibre 25 x 8. 0,1 ml. | 12000 | Unidades |
| Item 92: Seringa plástica estéril descartável (3ml) | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 3ml, com agulha calibre 25 x 7. 0,1 ml. | 10000 | Unidades |
| Item 93: Seringa plástica estéril descartável (5ml) | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 5ml, com agulha calibre 25 x 7. 0,1 ml. | 12000 | Unidades |
| Item 94: Seringa plástica estéril descartável (60ml - sem agulha) | Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 60ml e bico catéter, sem agulha. | 4000 | Unidades |
| Item 95: Sonda de aspiração traqueal (calibre 06) | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 06, com válvula intermitente na porção distal. Medindo 42 cm. | 500 | Unidades |
| Item 96: Sonda de aspiração traqueal (calibre 08) | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 08, com válvula intermitente na porção distal. | 2500 | Unidades |
| Item 97: Sonda de aspiração traqueal (calibre 10) | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 10, medindo 42 cm. | 1000 | Unidades |
| Item 98: Sonda de aspiração traqueal (calibre 12) | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 12, medindo 42 cm. | 2000 | Unidades |
| Item 99: Sonda de aspiração traqueal (calibre 14) | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 14, com válvula intermitente na porção distal. Medindo 42 cm. | 1000 | Unidades |
| Item 100: Sonda foley (calibre 10) | Sonda, modelo foley, calibre 10, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | 200 | Unidades |
| Item 101: Sonda foley (calibre 12) | Sonda, modelo foley, calibre 12, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | 200 | Unidades |
| Item 102: Sonda foley (calibre 14) | Sonda, modelo foley, calibre 14, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | 300 | Unidades |
| Item 103: Sonda foley (calibre 16) | Sonda, modelo foley, calibre 16, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | 300 | Unidades |
| Item 104: Sonda foley (calibre 18) | Sonda, modelo foley, calibre 18, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | 300 | Unidades |
| Item 105: Sonda foley (calibre 20) | Sonda, modelo foley, calibre 20, com duas vias, estéril, descartável, confeccionada em borracha natural. | 300 | Unidades |
| Item 106: Sonda nasogástrica nº 16 | Sonda nasogástrica nº 16 longa, confeccionada em polivinil atóxico flexível transparente siliconizada, embalada individualmente. | 100 | Unidades |
| Item 107: Sonda nasogástrica nº 18 | Sonda nasogástrica nº 18 longa, confeccionada em polivinil atóxico flexível transparente siliconizada, embalada individualmente. | 100 | Unidades |
| Item 108: Sonda uretral (calibre 06) | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 06. | 2500 | Unidades |
| Item 109: Sonda uretral (calibre 08) | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 08. | 6500 | Unidades |
| Item 110: Sonda uretral (calibre 10) | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 10. | 1500 | Unidades |
| Item 111: Sonda uretral (calibre 12) | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 12. | 42000 | Unidades |
| Item 112: Sonda uretral (calibre 14) | Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 14. | 4500 | Unidades |
| Item 113: Soro fisiológico | Soro fisiológico, embalagem contendo 500ml. | 100 | Unidades |
| Item 114: Tambor em aço inoxidável (porta gases) | Tambor em aço inoxidável (porta gases) com alça, dimensões de 16 x 14 cm. | 20 | Unidades |
| Item 115: Tensiômetro | Tensiômetro verificado e aprovado pelo inmetro, braçadeira na cor preta, com: manômetro, braçadeira em nylon com maquito em pvc, pera com válvula de deflação, estojo para viagem, manual de instruções com termo de garantia. | 150 | Unidades |
| Item 116: Termômetro clínico digital | Termômetro clínico digital para verificação de temperatura do corpo. Isento de mercúrio ou substância tóxica. Unidade de medição em graus Celsius (ºC) com precisão decimal. | 150 | Unidades |
| Item 117: Vaselina liquida | Vaselina liquida uso farmacológico 100% grau farmacêutico frasco com 1000ml. | 100 | Frascos |