|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Vl. Unit.** | **Quanti.** | **Total** |
| 1 | Ácido p/ resina (fosfórico 37%) | Condicionador ácido esmalte, apresentação seringa 3 ml, composição ácido fosfórico a 37%, uso odontológico, indicação condicionamento do esmalte e dentina, aspecto físico gel em unidade. | R$ .....,... | 240 Un. | R$ .....,... |
| 2 | Adesivo para Resina | Adesivo ortodôntico fotopolimerizável. Apresentado em Kit c/ 2 Seringas c/ 4g cada. | R$ .....,... | 80 Kits | R$ .....,... |
| 3 | Afastador Minessota | Afastador Minessota, em aço inoxidável. | R$ .....,... | 5 Un. | R$ .....,... |
| 4 | Agulha gengival curta | Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g curta, material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, embalagem contendo 100 Un.. | R$ .....,... | 165 Cx. | R$ .....,... |
| 5 | Agulha gengival longa | Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g longa, material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, embalagem contendo 100 Un.. | R$ .....,... | 25 Cx. | R$ .....,... |
| 6 | Alavanca Seldin (direta 1R) | Alavanca odontológica, material aço inoxidável, referência tipo Seldin, características adicionais direita 1R, esterilidade autoclavável. | R$ .....,... | 40 Un. | R$ .....,... |
| 7 | Alavanca Seldin (esquerda 1L) | Alavanca odontológica, material aço inoxidável, referência tipo Seldin, características adicionais esquerda 1L, esterilidade autoclavável. | R$ .....,... | 40 Un. | R$ .....,... |
| 8 | Alavanca Seldin (reta nº 2) | Alavanca odontológica, material aço inoxidável, referência tipo Seldin, características adicionais reta, referência nº 2, esterilidade autoclavável. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 9 | Alavanca Apexos Reta | Alavanca apical Reta, confeccionada em aço inoxidável, autoclavável e com cabo para apoio de dedo. | R$ .....,... | 10 Un. | R$ .....,... |
| 10 | Alveolótomo Luer | Alveolótomo, material aço inoxidável, tipo ponta Luer curvo, características adicionais articulado, esterilidade autoclavável. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 11 | Amálgama em cápsula (01 porção) | Amálgama em cápsula, para preenchimento da cavidade, 01 porção (caixa com 50 cápsulas). | R$ .....,... | 80 Cx. | R$ .....,... |
| 12 | Amálgama em cápsula (02 porções) | Amálgama em cápsula, para preenchimento da cavidade, 02 porções (caixa com 50 cápsulas). | R$ .....,... | 80 Cx. | R$ .....,... |
| 13 | Aplicador odontológico (para hidróxido de cálcio/duplo) | Aplicador odontológico, aplicação para cimento hidróxido de cálcio, material aço inoxidável, cabo longo, duplo, tipo ponta angulada. | R$ .....,... | 35 Un. | R$ .....,... |
| 14 | Bandeja inox (pequena) | Bandeja inox, tamanho pequena, dimensões aproximadas de 22x9x1,5 cm. | R$ .....,... | 50 Un. | R$ .....,... |
| 15 | Bandeja inox (grande) | Bandeja inox, tamanho pequena, dimensões aproximadas de 22x17x1,5 cm. | R$ .....,... | 25 Un. | R$ .....,... |
| 16 | Broca cirúrgica esférica 06 | Broca alta rotação, material carbide, formato esférica, tipo haste longa, tipo corte cirúrgica, ref. 6. | R$ .....,... | 35 Un. | R$ .....,... |
| 17 | Broca cirúrgica esférica 08 | Broca alta rotação, material carbide, formato esférica, tipo haste longa, tipo corte cirúrgica, ref. 8. | R$ .....,... | 35 Un. | R$ .....,... |
| 18 | Broca Cirúrgica Zecrya 21 MM | Broca odontológica, material aço inoxidável, tipo tronco cônica, tipo lâmina cirúrgica, aplicação osteotomia, características adicionais alta rotação, formato lisa, modelo Zecrya, tamanho haste 21 mm. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 19 | Broca Cirúrgica Zecrya 28 MM | Broca odontológica, material aço inoxidável, tipo tronco cônica, tipo lâmina cirúrgica, aplicação osteotomia, características adicionais alta rotação, formato lisa, modelo Zecrya, tamanho haste 28 mm. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 20 | Broca Maxi CUT | Broca Maxi CUT - broca em carboneto de tungstênio para laboratório, corte cruzado. | R$ .....,... | 5 Un. | R$ .....,... |
| 21 | Broca odontológica 1011 | Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipohaste haste regular, tipo corte corte médio, numeração 1011. | R$ .....,... | 110 Un. | R$ .....,... |
| 22 | Broca odontológica 1012 | Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipo haste longa, tipo corte cirúrgica, numeração americana 1012. | R$ .....,... | 110 Un. | R$ .....,... |
| 23 | Broca Odontológica 1013 | Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana 1013. | R$ .....,... | 110 Un. | R$ .....,... |
| 24 | Broca Odontológica 1014 | Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana 1014. | R$ .....,... | 110 Un. | R$ .....,... |
| 25 | Broca Odontológica 1015 | Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana 1015. | R$ .....,... | 110 Un. | R$ .....,... |
| 26 | Broca Odontológica 1016 | Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo corte médio, numeração americana 1016. | R$ .....,... | 110 Un. | R$ .....,... |
| 27 | Brunidor odontológico n.29 | Brunidor odontológico n.29, em aço inoxidável para acabamento em restaurações de amálgama. | R$ .....,... | 25 Un. | R$ .....,... |
| 28 | Cabo bisturi nº 3 | Cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 3 | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 29 | Cabo espelho bucal | Cabo espelho bucal, material aço inoxidável, formato oitavado, tipo uso autoclavável. | R$ .....,... | 70 Un. | R$ .....,... |
| 30 | Caixa inox para esterilização (Dimensões mínimas 28x14x06 cm) | Caixa inox para esterilização de materiais em autoclave, com tampa, sem perfuração. Dimensões 28cm x 14 cm x 06 cm. | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 31 | Caixa inox para esterilização (Dimensões mínimas 18x08x03 cm) | Caixa inox para esterilização de materiais em autoclave, com tampa, sem perfuração. Dimensões 18cm x 08 cm x 03 cm. | R$ .....,... | 16 Un. | R$ .....,... |
| 32 | Campo Cirúrgico descartável (TNT Tecido Não Tecido) | Campo Cirúrgico descartável, fabricado em polipropileno (TNT Tecido Não Tecido), medindo aproximadamente 40 cm x 40 cm. | R$ .....,... | 250 Un. | R$ .....,... |
| 33 | Cimento ionômero vidro | Cimento ionômero vidro, aplicação forramento, radiopaco, adesão química ao esmalte e dentina, apresentação pó/líquido. Composição kit contendo: frasco c/ 10g pó, frasco c/ 8ml líquido, bloco de mistura e colher medidora. | R$ .....,... | 300 Cx. | R$ .....,... |
| 34 | Cimento IRM | Material restaurador temporário, composição óxido zinco/eugenol, apresentação pó/líquido, uso curativo provisório/forramento cavidades, tipo cimento IRM, características adicionais pó, frasco com 38 gramas/líquido, frasco com 15 ml, aplicação restauração dentário. | R$ .....,... | 50 Kits | R$ .....,... |
| 35 | Cimento odontológico (hidróxido de cálcio) | Cimento odontológico, composição hidróxido de cálcio, radiopaco, apresentação pasta base 13 g, pasta catalisadora 11 g. | R$ .....,... | 80 Cx. | R$ .....,... |
| 36 | Cimento odontológico (hidróxido de cálcio/pró-análise - PA) | Cimento odontológico, composição hidróxido de cálcio, pró-análise (PA), apresentação pó, uso forramento cavidades, tipo forrador, frasco com 10g | R$ .....,... | 30 Un. | R$ .....,... |
| 37 | Condensador de amalgama | Condensador de amalgama; tipo Ward numero 02; confeccionado em aço inox com acabamento e polimento; passível de esterilização em meios físico-químicos. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 38 | Creme Dental | Creme Dental, em embalagem com 90 g. | R$ .....,... | 20.000 Un. | R$ .....,... |
| 39 | Cunha odontológica | Cunha odontológica, madeira, anatômica, restauração odontológica, embalagem contendo 100 Un.. | R$ .....,... | 15 Cx. | R$ .....,... |
| 40 | Cureta alveolar de Lucas | Cureta alveolar de Lucas, fabricada em aço inoxidável. | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 41 | Cureta Odontológica n° 17  | Cureta - Uso Odontológico cureta, material aço inoxidável, referência n° 17 , formato côncavo corpo duplo, aplicação remoção dentina. | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 42 | Cureta Odontológica n° 18 | Cureta - Uso Odontológico cureta, material aço inoxidável, referência n° 18 , formato côncavo corpo duplo, aplicação remoção dentina | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 43 | Cureta Odontológica n° 19 | Cureta - Uso Odontológico cureta, material aço inoxidável, referência n° 19 , formato côncavo corpo duplo, aplicação remoção dentina | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 44 | Cureta Odontológica n° 20 | Cureta - Uso Odontológico cureta, material aço inoxidável, referência n° 20 , formato côncavo corpo duplo, aplicação remoção dentina | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 45 | Cureta periodontal nº 0-0. | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 0-0. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 46 | Cureta periodontal nº 3-4. | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 3-4. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 47 | Cureta periodontal nº 5-6. | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 5-6. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 48 | Cureta periodontal nº 7-8. | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 7-8. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 49 | Cureta periodontal nº 11-12. | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 11-12. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 50 | Cureta periodontal nº 13-14. | Cureta periodontal, material aço inoxidável, modelo nº 13-14. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 51 | Descolador Molt nº 9 | Descolador cirúrgico, material aço inoxidável, tipo Molt, características adicionais nº 9. | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 52 | Dessensibilizante dentinário | Gel dessensibilizante dentinário | R$ .....,... | 25 Un. | R$ .....,... |
| 53 | Detergente antiferruginoso | Detergente antiferruginoso | R$ .....,... | 110 Fr. | R$ .....,... |
| 54 | Detergente enzimático | Detergente enzimático para limpeza de instrumentais, composto por enzimas (amilase, lipase e protease), frasco 500ml | R$ .....,... | 110 Un. | R$ .....,... |
| 55 | Envelope autoselante (medidas 150x250 mm) | Envelope autoselante 150x 250mm papel plástico compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/propileno. Embalagem contendo aproximadamente 200 Un.. | R$ .....,... | 80 Pc. | R$ .....,... |
| 56 | Envelope autoselante (medidas 140x260 mm) | Envelope autoselante 140 x 260 mm papel plástico compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/propileno. Embalagem contendo aproximadamente 200 Un.. | R$ .....,... | 80 Cx. | R$ .....,... |
| 57 | Enxaguante bucal | Enxaguante bucal, embalagem mínimo com 250 ml. | R$ .....,... | 60 Un. | R$ .....,... |
| 58 | Escova de Robinson | Escova de Robinson Cônica Branca, comprimento total aproximado de 29mm, comprimento das cerdas aproximado de 7mm, diâmetro das cerdas de 0,50mm, utilizada no contra ângulo e indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral, fornecido em blister com uma unidade no formato cônico. | R$ .....,... | 110 Un. | R$ .....,... |
| 59 | Escova dental - Adulto | Escova dental adulto, embalagem individual com 3 ou 4 fileiras de cerdas macias de nylon aparadas uniformemente e arredondadas, cabo anatômico e flexível. | R$ .....,... | 10.000 Un. | R$ .....,... |
| 60 | Escova dental - Infantil | Escova dental infantil, embalagem individual com 3 ou 4 fileiras de cerdas macias de nylon aparadas uniformemente e arredondadas, cabo anatômico e flexível. | R$ .....,... | 10.000 Un. | R$ .....,... |
| 61 | Esculpidor Holemback nº 03S | Esculpidor Holemback nº 03S cabo oitavado, produzido em Aço Inoxidável; Tamanho: 16 cm. | R$ .....,... | 30 Un. | R$ .....,... |
| 62 | Espátula de Madeira | Espátula de Madeira. Embalagem com 100 unidade. Uso odontológico | R$ .....,... | 80 Pc. | R$ .....,... |
| 63 | Espátula para Cimento nº 24 | Espátula, Tipo Para Cimento, Modelo N° 24, Material Aço Inoxidável, Aplicação Uso Odontológico. | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 64 | Espátula odontológica para inserção de resina N. 2 | Espátula odontológica para inserção de resina n.2, modelo duplo, com ponta angulada, em aço inoxidável/titânio, mínimo 17cm. | R$ .....,... | 50 Un. | R$ .....,... |
| 65 | Espelho bucal nº 04 | Espelho bucal clínico plano, material aço inoxidável, tamanho nº 04, uso odontológico, anti-embaraçante. Características adicionais sem cabo. | R$ .....,... | 50 Un. | R$ .....,... |
| 66 | Espelho bucal nº 05 | Espelho bucal clínico plano, material aço inoxidável, tamanho nº 05, uso odontológico, anti-embaraçante. Características adicionais sem cabo. | R$ .....,... | 50 Un. | R$ .....,... |
| 67 | Evidenciador de placa | Revelador placa bacteriana, aspecto físico líquido, tipo solução, uso odontológico, aplicação profilaxia- apresentação frasco mínimo com 10 ml. | R$ .....,... | 35 Un. | R$ .....,... |
| 68 | Fio dental (100 m) | Fio dental, material resina termoplástica/cera e essência, comprimento 100 m, tipo regular, sabor neutro. | R$ .....,... | 45 Un. | R$ .....,... |
| 69 | Fixador radiográfico odontológico | Fixador radiográfico odontológico, pronto para uso em processo manual frasco com 475 ml. | R$ .....,... | 40 Fr. | R$ .....,... |
| 70 | Flúor gel acidulado | Flúor gel acidulado, para aplicação tópica. Frasco com 200ml. | R$ .....,... | 110 Fr. | R$ .....,... |
| 71 | Flúor gel neutro |  Flúor gel neutro para aplicação tópica. Embalagem com 200ml. | R$ .....,... | 110 Fr. | R$ .....,... |
| 72 | Fórceps adulto nº 01 | Fórceps adulto nº 01, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 10 Un. | R$ .....,... |
| 73 | Fórceps adulto nº 16 | Fórceps adulto nº 16, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 10 Un. | R$ .....,... |
| 74 | Fórceps adulto nº 17 | Fórceps adulto nº 17, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 75 | Fórceps adulto nº 18L | Fórceps adulto nº 18L, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 76 | Fórceps adulto nº 18R | Fórceps adulto nº 18R, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 77 | Fórceps adulto nº 65 | Fórceps adulto nº 65 | R$ .....,... | 10 Un. | R$ .....,... |
| 78 | Fórceps adulto nº 68 | Fórceps adulto nº 68, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 10 Un. | R$ .....,... |
| 79 | Fórceps adulto nº 69 | Fórceps adulto nº 69, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 80 | Fórceps adulto nº 150 | Fórceps adulto nº 150, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 81 | Fórceps adulto nº 151 | Fórceps adulto nº 151, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 82 | Fórceps infantil nº 01 | Fórceps infantil nº 01, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 10 Un. | R$ .....,... |
| 83 | Fórceps infantil nº 02 | Fórceps infantil nº 02, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 84 | Fórceps infantil nº 03 | Fórceps infantil nº 03, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 85 | Fórceps infantil nº 04 | Fórceps infantil nº 04, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 86 | Fórceps infantil nº 05 | Fórceps infantil nº 05, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 87 | Fórceps infantil nº 06 | Fórceps infantil nº 06, confeccionados em aço cirúrgico inoxidável. Esterilizável. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 88 | Hemostático | Hemostático uso odontológico, apresentação em liquido, tópico. Embalagem com 10 ml, com dados de identificação do produto. | R$ .....,... | 20 Fr. | R$ .....,... |
| 89 | Kit acadêmico odontológico | Alta rotação duplo spray , com sistema de troca de brocas push button que dispensa saca brocas, rotação de 320.000 a 450.000 rpm , cabeça pequena, baixo consumo de ar e alto torque , rotor balanceado e montado sobre anéis oring , acompanha guarnição de reserva , óleo lubrificante e agulho para desobstruir spray . Micro motor intra - sistema intra e conexão borden , sistema de conexão através de pino simples que permite livre giro da peça reta e contra angulo , rotação de 3.000 a 18.000 rpm regulado através de anel externo , todo corpo e tratado por anodização a também acompanha refrigeração e acompanha guarnição de vedação e óleo lubrificante. Contra ângulo intra - sistema de transmissão 1:1 , trava de brocas através de lâmina de aço inox , rolamentos de inox , ângulo de 20 graus entre a cabeça e o pescoço, acompanha adaptador de brocas que permite o uso de brocas fg , corpo em alumínio e cabeça em latão de pequena dimensão , giro livre na peça sobre o micro motor de 360 graus , pinça mecânica de aço . Obs . Todos os itens são autoclaváveis 135 graus . | R$ .....,... | 10 Kits | R$ .....,... |
| 90 | Kit de brocas, diamantadas, acabamento em resina. | Kit de brocas, diamantadas, acabamento em resina, uso odontológico; para alta rotação; diamantada - serie dourada; kit acabamento grana fina; números 1112f, 1190f, 1093f, 2135f, 3118f, 3168f, 3195f; conforme as normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação | R$ .....,... | 55 Kits | R$ .....,... |
| 91 | Limalha de Prata | Limalha de prata com alto teor de cobre para uso odontológico. Embalagem contando 30g. | R$ .....,... | 30 Un. | R$ .....,... |
| 92 | Lubrificante odontológico | Lubrificante odontológico, óleo minaral, spray com adaptador, canete de alta e baixa rotação, sem CFC, embalagem contendo mínimo 200 ml. | R$ .....,... | 60 Un. | R$ .....,... |
| 93 | Martelo cirúrgico | Martelo cirúrgico, 150g. | R$ .....,... | 5 Un. | R$ .....,... |
| 94 | Mercúrio vivo | Mercúrio para uso odontológico, frasco com 100g. | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 95 | Microbrush | Aplicadores descartáveis tipo microbrush, pontas em fibras não absorventes, embalagem com 100 aplicadores. | R$ .....,... | 70 Cx. | R$ .....,... |
| 96 | Óxido de zinco | Óxido de zinco pó, 100% puro, para uso odontológico, com granulometria fina, homogênea. Embalado em frasco leitoso, contendo aproximadamente 45 Gr. | R$ .....,... | 45 Un. | R$ .....,... |
| 97 | Pasta Profilática |  Pasta para aplicação profilática odontológica, composta por água, espessante, laurel sulfato, carbonato de características adicionais com flúor, uso odontológico, bisnaga 90g. | R$ .....,... | 165 Un. | R$ .....,... |
| 98 | Pedra Pomes | Pedra Pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, extrafino. Embalagem com 100g. | R$ .....,... | 45 Un. | R$ .....,... |
| 99 | Película radiográfica (Adulto) | Película radiográfica adulto, embalagem contendo mínimo 100 Un.. | R$ .....,... | 30 Cx. | R$ .....,... |
| 100 | Película radiográfica (Infantil) | Película radiográfica infantil, embalagem contendo mínimo 100 Un.. | R$ .....,... | 10 Cx. | R$ .....,... |
| 101 | Pinça Adson | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Adson, tipo ponta sem dentes. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 102 | Pinça Dente de Rato | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Dente de Rato | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 103 | Pinça Goiva | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Goiva, tipo ponta angulada. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 104 | Pinça De Algodão ( Nº 17) | Pinça de algodão, Nº 17, em aço inoxidável, com ponta curva. Esterilidade autoclavável. | R$ .....,... | 50 Un. | R$ .....,... |
| 105 | Porta Amálgama | Porta amálgama, material aço inoxidável, tipo autoclavável, utilizado para colocar amálgama na cavidade desejada. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 106 | Porta-algodão | Porta-algodão, material aço inoxidável, tipo limpo, altura 15 cm, diâmetro 10 cm, características adicionais tampa rosqueável. | R$ .....,... | 10 Un. | R$ .....,... |
| 107 | Porta matriz | Porta matriz, tipo Tofllemire, material aço inoxidável, utilização em restaurações, uso adulto/infantil, tipo circular. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 108 | Pote dappen em silicone | Pote dappen em silicone | R$ .....,... | 25 Un. | R$ .....,... |
| 109 | Removedor de Manchas e Tártaro | Removedor de Manchas e Tártaro, para uso odontológico, embalagem contendo mínimo 30 ml. | R$ .....,... | 45 Un. | R$ .....,... |
| 110 | Resina Flow | Resina composta fotopolimerizável, flow, embalagem com 01 seringa de 02g, cor A1 | R$ .....,... | 25 Un. | R$ .....,... |
| 111 | Resina fotopolimerizavel a 1,0 Z350 ou TPH. | Resina fotopolimerizavel a 1,0 Z350 ou TPH. | R$ .....,... | 45 Un. | R$ .....,... |
| 112 | Resina fotopolimerizavel a 2,0 Z350 ou TPH. | Resina fotopolimerizavel a 2,0 Z350 ou TPH. | R$ .....,... | 45 Un. | R$ .....,... |
| 113 | Resina fotopolimerizavel a 3,0 Z350 ou TPH. | Resina fotopolimerizavel a 3,0 Z350 ou TPH. | R$ .....,... | 35 Un. | R$ .....,... |
| 114 | Resina fotopolimerizavel a 3,5 Z350 ou TPH. | Resina fotopolimerizavel a 3,5 Z350 ou TPH. | R$ .....,... | 25 Un. | R$ .....,... |
| 115 | Restaurador provisório (Eugenol) | Restaurador provisório tipo Eugenol, para uso odontológico, embalagem contendo mínimo 20ml. | R$ .....,... | 35 Un. | R$ .....,... |
| 116 | Revelador radiográfico odontológico | Revelador radiográfico odontológico, pronto para uso em processo manual, frasco com 475 ml. | R$ .....,... | 50 Un. | R$ .....,... |
| 117 | Rolete de Algodão | Rolete de algodão para uso odontológico (30 a 32g), para o afastamento da bochecha em tratamento dentário, por sua alta capacidade de absorver líquido, confeccionado em fibras 100% algodão. Pacote com 100 Un.. | R$ .....,... | 440 Pc. | R$ .....,... |
| 118 | Selante (com carga) | Selante resinoso fotopolimerizável de fóssulas e fissuras, com carga ionômerica, contendo flúor, na cor matizada. Embalagem contendo 1 seringa com 2g e 1 ponteira para aplicação. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| 119 | Seringa Carpule | Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável autoclavável | R$ .....,... | 40 Un. | R$ .....,... |
| 120 | Sindesmotomo n. 1 | Sindesmotomo n. 1, duplo, espátula, de cabo oco e aço inox. | R$ .....,... | 6 Un. | R$ .....,... |
| 121 | Sonda exploradora n°5 | Sonda exploradora de uso odontológico n°5, duflex, em aço inoxidável, 15 cm, cabo maciço, autoclavável. | R$ .....,... | 50 Un. | R$ .....,... |
| 122 | Sugador cirúrgico (para Consultório Odontológico) | Sugador cirúrgico, em metal, autoclavável. | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 123 | Sugador odontológico de saliva | Sugador odontológico de saliva descartável, confeccionado em PVC transparente e atóxico, com arame em aço especial e ponteira em PVC macio, atóxico e vazado. Pacote com 40 Un.. | R$ .....,... | 330 Pc. | R$ .....,... |
| 124 | Taça de borracha | Taça de borracha para contra ângulo para profilaxia e polimento convencional, cor branca aplicação polimento resina, acessórios com protetor, uso odontológico. | R$ .....,... | 4.800 Un. | R$ .....,... |
| 125 | Tesoura tipo íris (reta) | Tesoura tipo íris, material aço inoxidável, comprimento mínimo 12 cm, tipo ponta reta. | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 126 | Tesoura tipo íris (curva) | Tesoura tipo íris, material aço inoxidável, comprimento mínimo 12 cm, tipo ponta curva. | R$ .....,... | 15 Un. | R$ .....,... |
| 127 | Tira de lixa para amalgama | Tira de lixa; de aço inox; para acabamento e polimento de restaurações de amalgama; em envelope com mínimo 12 tiras de aproximadamente 4 mm de largura; embaladas individualmente. | R$ .....,... | 40 Cx. | R$ .....,... |
| 128 | Tira de Lixa para Resina |  Tira de Lixa abrasiva para Acabamento e Polimento de superfícies próximas a Resina. Largura 4mm. Granulação média e Fina. Caixa com 150 Un.. | R$ .....,... | 35 Cx. | R$ .....,... |
| 129 | Matriz metálica 05 mm x 50 cm. | Tira de aço odontológica, material aço, 05 mm x 50 cm. | R$ .....,... | 50 Rolos | R$ .....,... |
| 130 | Matriz metálica 07 mm x 50 cm. | Tira de aço odontológica, material aço, 07 mm x 50 cm | R$ .....,... | 50 Rolos | R$ .....,... |
| 131 | Tira odontológica em poliéster | Tira odontológica, material poliéster, tipo pré-cortada , espessura 0,05 mm, largura 10, caixa com 50 folhas de 10 cm. Descartável. Aplicação: restaurações em resina. | R$ .....,... | 50 Cx. | R$ .....,... |
| 132 | Verniz dentário com flúor | Verniz dentário com flúor. Embalagem com 10 ml. | R$ .....,... | 20 Un. | R$ .....,... |
| **Valor Global:** | **R$ .....,...** |