|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armação p/ roldana reforçada | und | 61 |
| 2 | Base para relé | und | 3300 |
| 3 | Bocal c/ rabicho | und | 55 |
| 4 | Bocal de porcelana E27 | cento | 330 |
| 5 | Bocal de porcelana E40 | und | 330 |
| 6 | Bocal C/ rabicho | und | 550 |
| 7 | Braço gal. A fogo 1 1/4" x 3m p/ via publica | und | 330 |
| 8 | Braço galvanizado p/ luminária pública 1,00m x 25mm | und | 2200 |
| 9 | Cabo flexível 1,50mm | m | 3740 |
| 10 | Cabo flexível 2,50mm | m | 3740 |
| 11 | Cabo flexível 4,00mm | m | 3740 |
| 12 | Cabo flexível 6,00mm | m | 3740 |
| 13 | Cabo rígido 4,00mm | m | 3740 |
| 14 | Cabo rígido 6,00mm | PÇ | 3740 |
| 15 | Cabo rígido 10,0mm | kg | 1540 |
| 16 | Cabo rígido 10,0mm 1KV | m | 1540 |
| 17 | Cabo rígido 16,0mm 1KV | m | 990 |
| 18 | Caixa de energia trifásica | und | 28 |
| 19 | Caixa de energia monofásica padrão energisa | und | 55 |
| 20 | Calha 1 x 40 p/ fluorescente | und | 165 |
| 21 | Calha 2 x 40 p/ fluorescente | und | 110 |
| 22 | Calha 1 x 20 p/ fluorescente | und | 110 |
| 23 | Canaleta 20 x 10 x 2mts | und | 88 |
| 24 | Canaleta 30 x 30 x 2mts | und | 88 |
| 25 | Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento | cento | 31 |
| 26 | Centro de distribuição p/12 disjuntores | cento | 31 |
| 27 | Centro de distribuição plástico p/ 6 disjuntores | cx | 50 |
| 28 | Chave contactora 3RT 1044 | cx | 17 |
| 29 | Chave contactora 3TF 43 | und | 17 |
| 30 | Chave contactora 3TF 44 | und | 17 |
| 31 | Chave contactora 3TF 45 | und | 22 |
| 32 | Chave contactora 3TF 46 | kg | 22 |
| 33 | Conector p/ haste terra | kg | 110 |
| 34 | Conector tipo cunha variação principal 16mm secundária 1,5mm | kg | 550 |
| 35 | Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm | und | 2220 |
| 36 | Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 2,5mm | cento | 550 |
| 37 | Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 10mm | cento | 110 |
| 38 | Conector de perfuração variação principal 16-150mm secundária 4-35mm | und | 220 |
| 39 | Conector de perfuração variação principal 16-70mm secundária 1,5-16mm | und | 2200 |
| 40 | Conector tipo cunha variação principal 35mm secundária 16-25mm | und | 55 |
| 41 | Curva eletroduto 90° 1" | und | 33 |
| 42 | Curva eletroduto 90° 1" 1/2 | und | 33 |
| 43 | Curva eletroduto 90° 1/2" | und | 33 |
| 44 | Curva eletroduto 90° 3/4" | und | 33 |
| 45 | Curva eletroduto 180° 1" | und | 33 |
| 46 | Disjuntor bipolar 15A | und | 22 |
| 47 | Disjuntor bipolar 20A | und | 22 |
| 48 | Disjuntor bipolar 25A | und | 22 |
| 49 | Disjuntor bipolar 30A | und | 22 |
| 50 | Disjuntor bipolar 40A | und | 22 |
| 51 | Disjuntor bipolar 50A | und | 22 |
| 52 | Disjuntor din bipolar 16A | und | 22 |
| 53 | Disjuntor din bipolar 25A | und | 39 |
| 54 | Disjuntor din tripolar 25A | und | 33 |
| 55 | Disjuntor din unipolar 16A | und | 44 |
| 56 | Disjuntor din unipolar 32A | und | 55 |
| 57 | Disjuntor tripolar 100A | und | 44 |
| 58 | Disjuntor tripolar 30A | und | 39 |
| 59 | Disjuntor tripolar 40A | und | 72 |
| 60 | Disjuntor tripolar 50A | und | 61 |
| 61 | Disjuntor tripolar 70A | und | 55 |
| 62 | Disjuntor tripolar 90A | und | 44 |
| 63 | Disjuntor unipolar 10A | und | 22 |
| 64 | Disjuntor unipolar 15A | und | 22 |
| 65 | Disjuntor unipolar 20A | und | 21 |
| 66 | Disjuntor unipolar 25A | und | 44 |
| 67 | Disjuntor unipolar 30A | und | 55 |
| 68 | Disjuntor unipolar 40A | und | 55 |
| 69 | Disjuntor unipolar 50A | und | 55 |
| 70 | Disjuntor unipolar 70A | und | 33 |
| 71 | Eltroduto corr. 20mm PVC | und | 143 |
| 72 | Eltroduto corr. 25mm PVC | und | 143 |
| 73 | Eletroduto rodcável 1" | und | 132 |
| 74 | Eletroduto rodcável 3/4" | und | 88 |
| 75 | Eletroduto rodcável 1.1/2" | und | 69 |
| 76 | Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m) | und | 44 |
| 77 | Fio Solido 1,5 mm | und | 2750 |
| 78 | Fio Solido 2,5mm | und | 2750 |
| 79 | Fio Solido 4,0mm | und | 2750 |
| 80 | Fita de auto fusão 10m | und | 33 |
| 81 | Fita isolante 20m | und | 55 |
| 82 | Globo de vidro ID 202 100% cristal (15x30) | und | 220 |
| 83 | Grampo miguelão branco | und | 22 |
| 84 | Interruptor duplo simples | und | 44 |
| 85 | Interruptor duplo simples + tomada | und | 66 |
| 86 | Interruptor simples | und | 44 |
| 87 | Interruptor simples sobrepor | und | 33 |
| 88 | Interruptor simples+tomada universal | und | 33 |
| 89 | Interruptor triplo simples | und | 44 |
| 90 | Jogo porta lâmpada fluoresc. + porta starter | und | 220 |
| 91 | Lâmpada cristal 60w - 127v | und | 220 |
| 92 | Lâmpada cristal 100w - 127v | und | 147 |
| 93 | Lâmpada cristal 150w - 220v | und | 2200 |
| 94 | Lâmpada fluorescente de 18w | und | 358 |
| 95 | Lâmpada fluorescente de 36w S | und | 688 |
| 96 | Luminaria em LED para Iluminação Publica 50 w | und | 100 |
| 97 | Luminaria em LED para Iluminação Publica 80 w | und | 100 |
| 98 | Luminaria em LED para Iluminção Pública 120w | und | 50 |
| 99 | Luminaria em Led para Iluminação Publica 150 w | und | 50 |
| 100 | Lâmpada halogena 500w - 127v | und | 22 |
| 101 | Lâmpada mista 160w - 220v | und | 550 |
| 102 | Lâmpada mista 250w - 220v | und | 330 |
| 103 | Lâmpada vapor de mercurio 250w - 220v | und | 220 |
| 104 | lâmpada vapor de sódio 70w - 220v ovoide | und | 5400 |
| 105 | lâmpada vapor de sódio 2500w - 220v | und | 1050 |
| 106 | lâmpada vapor de sódio 150w - 220v ovoide | und | 1550 |
| 107 | lâmpada vapor de sódio 400w - 220v | und | 500 |
| 108 | Lâmpada vapor metálico 150w - 220v | und | 330 |
| 109 | Lâmpada vapor metálico 250w - 220v ovoide | und | 230 |
| 110 | Lâmpada vapor metálico 400w - 220v | und | 440 |
| 111 | Lâmpada vapor metálico 1000w | und | 111 |
| 112 | Luminária aberta LP - 270 encaixe 25mm bocal E - 27 | und | 2200 |
| 113 | Luminária aberta LP - 271/40 encaixe 33mm bocal E-40 | und | 330 |
| 114 | Luminária aberta toda em liga de alumínio fundido, com alojamento individual. Encaixe: 63mm; Dimensão (mm): raio= 730 modelo LP32/4 4 pétalas com bocal E-40 | und | 22 |
| 115 | Luminária aberta toda em liga de alumínio fundido, com alojamento individual. Encaixe: 63mm; Dimensão (mm): raio= 730 modelo LP32/3 3 pétalas com bocal E-41 | und | 22 |
| 116 | Luva eletroduto 1" | und | 110 |
| 117 | Luva eletroduto 1.1/2" | und | 55 |
| 118 | Luva eletroduto 1/2" | und | 11 |
| 119 | Luva eletroduto 3/4" | und | 50 |
| 120 | Parafuso cabeça quadrada 12 x 200 | und | 550 |
| 121 | Parafuso cabeça quadrada 12 x 250 | und | 1650 |
| 122 | Parafuso cabeça quadrada 12 x 300 | und | 440 |
| 123 | Parafuso cabeça quadrada 16 x 150 | und | 110 |
| 124 | Parafuso cabeça quadrada 16 x 300 | und | 110 |
| 125 | Pino fêmea | und | 165 |
| 126 | Pino macho | und | 165 |
| 127 | Pino universal 3 saídas (T) | und | 55 |
| 128 | Reator convencional 1x20w-127v | und | 44 |
| 129 | Reator convencional 1x40w-127v | und | 66 |
| 130 | Reator eletrônico 1 x 20w bivolt | und | 264 |
| 131 | Reator eletrônico 1 x 40w bivolt | und | 264 |
| 132 | Reator eletrônico 2 x 20w bivolt | und | 264 |
| 133 | Reator eletrônico 2 x 40w bivolt | und | 264 |
| 134 | Reator vapor de mercúrio 250w - 220v | und | 55 |
| 135 | Reator vapor de mercúrio 400w - 220v | und | 11 |
| 136 | Reator vapor de sódio 70w - 220v | und | 3300 |
| 137 | Reator vapor de sódio 150w - 220v | und | 550 |
| 138 | Reator vapor de sódio 250w - 220v | und | 550 |
| 139 | Reator vapor de sódio 400w - 220v | und | 550 |
| 140 | Reator vapor metálico 1000W | und | 55 |
| 141 | Reator vapor metálico 400w - 220v | und | 110 |
| 142 | Relé fotoelétrico 220V | und | 5500 |
| 143 | Relé fotimer temporizador 12 horas | und | 22 |
| 144 | Relé temporizador 6 horas | und | 22 |
| 145 | Roldana p/ armação 72 x 72mm | und | 55 |
| 146 | Starter 20w | und | 154 |
| 147 | Starter 40w | und | 330 |
| 148 | Tomada 2P + T | und | 121 |
| 149 | Tomada 2P dupla | und | 121 |
| 150 | Tomada monofásica 30A 2P | und | 88 |
| 151 | Tomada trifásica 30A 3P | und | 33 |
| 152 | Tomada trifásica universal 2P + T | und | 22 |
| 153 | Tomada universal | und | 22 |
| 154 | Tomada universal c/ pl 4 x 2 | und | 132 |
| 155 | Tomada Universal Trip. Externa Sistema X | und | 66 |