| ITEM | DESCRIÇÃO DOS MOBILIARIOS/EQUIPAMENTOS | UND | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparador em aço inox: Tipo cirúrgico, material tampo aço inoxidável, dimensões cuba 83 cm de comprimento X 35 cm de largura X 1,50 cm de borda, altura de 96 A 115 cm. Características adicionais, altura regulável, com rodízios giratórios e freios. | UND | 02 |
|  | Aparelho de Anestesia: Ventilador digital Microprocessado, com display de cristal líquido com back light. Indicando funções ventilatórias VCV e PCV. Classificado como gerador de fluxo contínuo ciclado a tempo e ou volume, limitado por volume e ou pressão. Ajustes de Tempo Inspiratório. Frequência, Relação, Pressão Máxima e Volume Corrente, permitindo ventilação manual e controlada. Manômetro digital de Pressão Inspiratória com escala de 0 a 80 cm/H2O ( bargraph e display de 2 dígitos). Alarme audiovisuais para desconexão. Pressão inspiratória mínima e máxima. O Ventilador funciona com Oxigênio ou AR Comprimido medicinal. Vaporizador com câmara Universal de Borbulhamento transparente com capacidade para 100 ml de agente anestésico. Filtro Valvular completo com traquéias adulto (22mm x 1200mm) de elastômero autoclavável, para montagem de sistemas respiratórios com absorção de CO2. Canister translúcido de 1000g. Válvulas Unidirecionais Inspiratória e Expiratória, desmontáveis e com tampa transparente. Fluxômetro e escala de 0,2 a 07 l/min para Oxigênio e botão de controle de fluxo c/ proteção de 360° contra acionamento acidental. Válvula de Oxigênio direto e alarme de pressão baixa de oxigênio. Montado sobre Carrinho com rodízios e gaveta. | UND | 02 |
|  | Aparelho de Tricotomia: Máquina com 2 velocidades, motor elétrico do tipo universal de alta confiabilidade, ventilação interna, funcionamento suave com cortes precisos, fácil manutenção, duplo isolamento elétrico, 110 volts, compatível com Lâmina de tricotomia nº 40. | UND | 04 |
|  | Armário vitrine grande: armário de vitrine - estrutura de latão(fundo) e chapa de aço esmaltado(teto), com (03) prateleiras em vidro de 3mm, com fechadura, com chaves, para armazenar instrumentos hospitalares, com pés, de borracha, com certificado de garantia, nome do fabricante - armário de vitrine - estrutura de latão(fundo) e chapa de aço esmaltado(teto), com (03) prateleiras em vidro de 3mm, com fechadura, com chaves, para armazenar instrumentos hospitalares, com pés, de borracha, com certificado de garantia, nome do fabricante., com (1,70 x 0,90 x 0,40)m. | UND | 02 |
|  | Armário Vitrine Pequeno: Armário Vitrine, material porta vidro 3MM, material prateleiras 4 vidros com 4MM de espessura, quantidade de portas 2 portas UM, tipo fechadura cilíndrica, altura 1,65M, largura 0,65M, profundidade 0,40M, característica adicionais fundo e teto em chapa de aço esmaltado. | UND | 05 |
|  | Autoclave: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão com display digital de LCD; Bivolt 127/220v. Automático; Cinco programas de esterilização: instrumental embalado, instrumental desembalado, plásticos e algodão, kit cirúrgico, tecidos e líquidos; Desaeração e despressurização automática; Capacidade de 20 a 25 litros; Tampa e câmara em aço inox; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado; Espaço para quarta bandeja; Secagem eficiente com porta fechada; Sistemas de segurança com no mínimo chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; Branca; Potência de no mínimo 1550 w; Frequência de 50/60Hz; Dimensões mínimas da autoclave de 38 x 38 x 60 cm (L x A x P) e da câmara de 25 x 43 cm (D x P); Garantia mínima de 2 anos; Registrada na ANVISA. | UND | 01 |
|  | Balança Digital: Balança digital veterinária com plataforma de 0,9M de comprimento x 0,58M de largura em aço inox, que pode ser posicionada no solo, com display em LCD ou LED. Pesagem máxima: 200 KG. Divisão 0.05 KG. Funciona ligada na rede elétrica. | UND | 01 |
|  | Banqueta: Banqueta giratória / mocho, banco giratório constituído de base e assento em inox. Estrutura tubular de 7/8 polegadas x 1,20MM polegadas e reforço tubular de 5/8 polegadas x 1,20mm. Assento em inox de chapa 0,75 e pés com rodízios de 3 polegadas. Altura mínima: 0,50m e máxima: 0,70m. Diâmetro aproximado do assento 30 cm. | UND | 04 |
|  | Calha Cirúrgica M: Em chapa de aço inoxidável, estrutura em aço inoxidável, em forma de “U”, inclinada, com furos laterais para amarras e ponteiras de borracha. Tamanho de 70 cm de comprimento. | UND | 02 |
|  | Calha Cirúrgica P: Em chapa de aço inoxidável, estrutura em aço inoxidável, em forma de “U”, inclinada, com furos laterais para amarras e ponteiras de borracha. Tamanho de 56 cm de comprimento. | UND | 02 |
|  | Canil em ferro esmaltado para 08 animais: Canil/gaiolas de coluna dupla para 8 lugares, fabricado em ferro esmaltado com 3 módulos sobreposto em telas reforçadas. Todos os módulos acompanham divisórias e bandejas de piso reforçadas e removíveis Medida total 185 x 120 x 60 cm (A x C x L). 01 Módulo grande: 80 x 120 x 60 cm. 02 Módulos pequeno com encaixe: 60 x 120 x 60 cm rodízios giratórios reforçados com trava, portas com travas. Suportes removíveis para soro. | UND | 02 |
|  | Carro Curativo: Carro para curativo com balde e bacia, com armação tubular em aço inox ou ferro esmaltado, tampo e prateleira em chapa de aço inox ou ferro esmaltado, varanda lateral em toda a volta, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro. Acompanha balde e bacia em aço inoxidável ou ferro esmaltado. Dimensões: 0,40m largura x 0,80m comprimento x 0,80m altura. | UND | 05 |
|  | Colchão Térmico: Com controle digital do tempo e da temperatura exata, possui sensor eletrônico de precisão para controle de temperatura, com controle de tempo de 1 a 10 horas de uso, temperatura controlada de 30º a 60º, material em lona impermeável, espuma anti chama, revestido também com algodão 100% natural, impermeável e lavável, tamanho: 100x50 cm. | Und | 18 |
|  | Estetoscópio: Modelo Rappaport, tipo biauricular, acessórios olivas anatômicas em silicone, haste em aço inox, tubo duplo em ´Y´ e em silicone, auscultador duplo em aço inox com anel de borracha, tamanho pediátrico. | UND | 05 |
|  | Foco cirúrgico: Foco de pedestal. Estrutura toda em alumínio, parafusos em inox com ajuste. Diâmetro da Cúpula: 260 mm. Pintura Eletrostática. Manopla Autoclavável em alumínio. Quatro Lâmpadas de LED com 5W e 500 Lúmens cada. Temperatura da Luz: 6000K. Lentes com foco de 38 graus de saída. Lâmpadas de fácil Reposição. Alta Luminosidade ≥ 30.000 Lux a 1 metro de distância. Baixo Consumo: 20W. Alimentação: Bivolt automático. 1 Ano de Garantia. | UND | 02 |
|  | Freezer Horizontal com capacidade de armazenamento de 404 litros e capacidade total de 411 litros. Possui dupla ação, pode ser utilizado como freezer ou como conservador. 110 Volts. 01 ano de garantia | UND | 02 |
|  | Kit caixa instrumental com 32 peças: Caixa de aço inox de 0,26x0,12x0,06 M contendo as seguintes peças: Cabo Bisturi de material aço inoxidável tamanho Nº4, aplicação cirúrgica e tamanho 0,20M. (Quantidade: 01 Unidade); Lâminas de Bisturi Nº22 em aço inox ou aço carbono de alta qualidade tipo descartável estéril e embaladas individualmente. (Cx c/10); Afastador Cirúrgico, tipo Farabeuf, material aço inoxidável, comprimento 0,10M, largura 6MM. (Quantidade: 01 Par); Pinça Cirúrgica modelo Dente de Rato, material aço inoxidável, tipo ponta com vídea, comprimento 0,16M, característica adicional anatômica. (Quantidade: 01 Unidade); Pinça Cirúrgica modelo Dissecação, material aço inoxidável, tipo ponta com vídea, comprimento 0,16M, característica adicional anatômica. (Quantidade: 01 Unidade); Pinça Cirúrgica modelo Backaus, material aço inoxidável, comprimento 0,13M. (Quantidade: 04 Unidades); Pinça Cirúrgica modelo Allis, material aço inoxidável, comprimento 0,15M. (Quantidade: 02 Unidades); Pinça Cirúrgica modelo Foerster, tipo ponta reta serrilhada, material aço inoxidável, comprimento 0,16M. (Quantidade: 01 Unidade:); Pinça Cirúrgica modelo Halstead Mosquito, tipo ponta reta, material aço inoxidável, comprimento 0,12M. (Quantidade: 02 Unidades); Pinça Cirúrgica modelo Halstead Mosquito, tipo ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 0,12M. (Quantidade: 02 Unidades); Pinça Cirúrgica modelo Kelly, tipo ponta reta, material aço inoxidável, comprimento 0,16M. (Quantidade: 02 Unidades); Pinça Cirúrgica modelo Kelly, tipo ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 0,16M. (Quantidade: 02 Unidades); Pinça Cirúrgica modelo Rochester tipo ponta reta, material aço inoxidável, comprimento 0,18M. (Quantidade: 01 Unidade); Pinça Cirúrgica modelo Rochester tipo ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 0,18M. (Quantidade: 01 Unidade); Pinça Cirúrgica modelo Kocher tipo ponta reta, material aço inoxidável, comprimento 0,16M. (Quantidade: 02 Unidades); Pinça Cirúrgica modelo Kocher tipo ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 0,16M. (Quantidade: 02 Unidades); Tesoura tipo Romba/Romba/Reta, material aço inoxidável, comprimento 0,15M. (Quantidade: 01 Unidade); Tesoura tipo Fina/Fina/Reta, material aço inoxidável, comprimento 0,15M. (Quantidade: 01 Unidade); Tesoura tipo Romba/Fina/Curva, material aço inoxidável, comprimento 0,15M. (Quantidade: 01 Unidade); Tesoura tipo ponta reta Spencer, material aço inoxidável, comprimento 0,09M. (Quantidade: 01 Unidade); Porta-agulha tipo Mayi Hegar, material aço inoxidável, comprimento 0,16M. (Quantidade: 01 Unidade) | KIT | 04 |
|  | Kit para castração 19 itens: Caixa de aço inox de 0,20x0,10x0,05M contendo as seguintes peças: Cabo Bisturi de material aço inoxidável tamanho Nº4, aplicação cirúrgica e tamanho 0,20M. (Quantidade: 01 Unidade); Lâminas de Bisturi Nº24 em aço inox ou aço carbono de alta qualidade tipo descartável estéril e embaladas individualmente. (Cx c/ 10 unidades); Afastador Cirúrgico, tipo Farabeuf, material aço inoxidável, comprimento 0,10M, largura 6MM. (Quantidade: 01 Par); Pinça Cirúrgica modelo Dente de Rato, material aço inoxidável, tipo ponta com vídea, comprimento 0,16M, característica adicional anatômica. (Quantidade: 01 Unidade); Pinça Cirúrgica modelo Dissecação, material aço inoxidável, tipo ponta com vídea, comprimento 0,16M, característica adicional anatômica. (Quantidade: 01 Unidade); Pinça Cirúrgica modelo Backaus, material aço inoxidável, comprimento 0,13M. (Quantidade: 04 Unidades); Pinça Cirúrgica modelo Kelly, tipo ponta reta, material aço inoxidável, comprimento 0,16M. (Quantidade: 03 Unidades); Pinça Cirúrgica modelo Kelly, tipo ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 0,16M. (Quantidade: 03 Unidades); Tesoura tipo Romba/Fina/Reta, material aço inoxidável, comprimento 0,15M. (Quantidade: 01 Unidade); Porta-agulha tipo Mayo Hegar, material aço inoxidável, comprimento 0,16M. (Quantidade: 01 Unidade); Gancho para castração de cadela/gata (Gancho de Snook). Fabricado em aço inox cirúrgico. (Quantidade: 01 Unidade) | KIT | 20 |
|  | Laringoscópio: Material aço inoxidável, tamanho adulto, composição lâminas curvas (1, 2, 3, 4 e 5), tipo encaixe padrão, embalagem em estojo próprio, característica adicional lâmpada de Led. | UND | 03 |
|  | Leitor de Microchip: Transponder, portátil, formato anatômico, que atenda a todos os padrões internacionais: FDX-A, FDX-B, ISO 11.784 e ISO 11.785, UNIQUE, EM4102 e criptografados; Tecnologia para leitura de diversos microchips: FDX-A, FDX-B, ISO 11.784 e ISO 11.785 e Criptografados. Tamanho: 170mm comprimento X 80mm largura X 32mm altura, frequência de operação: 125 KHZ E 134,2 KHZ. Confeccionado em plástico ABS resistente a impactos, umidade e calor. Tela de LCD de 16 caracteres, porta de saída: Porta serial programável no campo, memória de armazenar até 1.000 leituras, bateria de funcionamento: 9V, pilha alcalina PP3, temperatura de funcionamento: -5ºC - +50ºC. Umidade: 98% em condições sem condensação. (pilha incluída). Dimensões: 150 X 80 X 35mm. | UND | 05 |
|  | Maca dobrável: Maca com estrutura em aço inoxidável. Cobertura de lona de alta qualidade e de fácil limpeza. Indicada para animais grandes e pequenos. Pode ser usada com uma única mão. Acomoda-se facilmente num carrinho para emergências. Rodas todo-terreno de 7,5 cm. Desenhado para Veterinários, inicialmente para lidar com cães feridos, esta maca pode ser usada para diferentes animais. É também resistente às bactérias e nódoas. Três cintas de 4,5 cm com velcro permitem fixar o animal à maca. Comprimento de 120cm por 60cm de Largura. | UND | 15 |
|  | Máquina de tosa: Máquina com 2 velocidades, motor elétrico do tipo universal de alta confiabilidade, ventilação interna, funcionamento suave com cortes precisos, fácil manutenção, duplo isolamento elétrico, 110 volts. | UND | 02 |
|  | Mesa cirúrgica: Com altura regulável, fabricada em aço inox, com tampo e chapa em aço inox reforçada, com vincos e furo para escoamento de líquidos acabamento interno sem deformação da chapa. Com manipulas lateral para inclinar e regular a altura. Pés em tubo quadrado de aço inox. Acompanha suporte de soro em aço inox e balde de alumínio. Medidas de 120 cm de comprimento, 75 cm de largura com altura mínima de 87 cm e máxima de 130 cm. | UND | 02 |
|  | Mesa de Atendimento: Tampo e chapa em aço inox reforçado para não assustar o animal, com vincos e furo para escoamento de líquidos, acabamento interno sem deformação da chapa. Pés em ferro esmaltado com niveladores de piso. Acompanha contenção lateral, suporte de soro em aço inox e balde de alumínio. Medidas 1,60M de comprimento, 0,7M de largura e 0,9M de altura. | UND | 02 |
|  | Mesa para consultório: Conjunto para Consultório (Birô, gaveteiro e armário com chaves) descrição: Conjunto 4 portas 3 gavetas com mesa para computador/escrivaninha e estante; conjunto, ele vem com o Kit Espanha que é composto por uma bancada ampla com três gavetas com corrediças metálicas que facilitam sua abertura, um armário de duas portas com dobradiças metálicas fáceis de abrir e uma prateleira interna. Tem a poção de montagem tanto para a direita como para a esquerda. A estante com portas Belo Visual possui duas portas com dobradiças metálicas, duas prateleiras externas e uma interna para organizar de forma prática e fácil seus documentos e objetos. Os produtos são feitos em MDP 15MM com acabamento em Finish Foil que conservam a beleza por muito mais tempo. Seus puxadores são em plástico pintados com acabamento em verniz, garantindo modernidade e sofisticação. | UND | 01 |
|  | Mesa para Estufa e Autoclave: Mesa p/ estufa ou autoclave, fabricada em ferro esmaltado. Medidas: 80 x 60 x 50 cm (alt x comp x lar). | UND | 01 |
|  | Mesa para Instrumental Cirúrgico: Tampo e prateleira inferior em chapa de aço inoxidável. Pés em tubo redondo em inox. Acompanha rodízios giratórios com freios. Medidas (alt.x comp.x larg.): 80x120x50 cm. | UND | 02 |
|  | Mesa para Soroterapia: Mesa com tampo de aço inox e pés em ferro esmaltado na cor branca. Acompanha suporte de soro lateral de ferro esmaltado. Medidas 80 x 90 x 60 cm (alt x comp x lar) | UND | 07 |
|  | Monitor Veterinário Multiparamétrico: Monitor Multiparamétrico Veterinário 5 parâmetros. Possui 5 parâmetros integrados: Eletrocardiógrafo, Termômetro, Oxímetro, Curva Pletismográfica e Pulso Cardíaco. Deve vir acompanhado com todos os acessórios e manuais de instrução em Língua Portuguesa. | UND | 02 |
|  | Negatoscópio bivolt: Material estrutura chapa de aço, acabamento superficial estrutura moldura em aço pintado com tratamento antiferrugem, material visor acrílico translúcido, comprimento 0,48M, largura 0,78M, espessura 0,10M, quantidade de lâmpadas fluorescentes, aplicação com 2 corpos para fixação em parede, características adicionais prendededor radiografia no corpo, tecla Liga/Desliga. | UND | 01 |
|  | Otoscópio: Otoscópio uso veterinário mínimo 3,5 V com luz branca Contém 3 cones longos reutilizáveis Medidas: 6 cm comprimento x 5 mm de diâmetro, 6 cm de comprimento x 4 mm de diâmetro e 7 cm de comprimento x 8 mm de diâmetro Alimentação: 2 Pilhas média C ou bateria recarregável Cabo em metal antioxidante, antiderrapante Lente removível para limpeza 1 ano de garantia Acompanha bolsa. | UND | 05 |
|  | Refrigerador para vacinas com termômetro: Geladeira para vacinas e medicamentos com as seguintes características mínimas: dimensões (CM) 205A X 75L X 83P, faixa de temperatura +2ºC A +8ºC, capacidade mínima 340 litros úteis ou 32.000 DOSES, interior com 5 prateleiras, voltagem 110 V / 50 / 60 HZ, equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna, degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional, câmara interna construída em aço inoxidável, 05 prateleiras fabricadas em aço inoxidável, porta de vidro triplo com sistema ante embaçamento, isolamento térmico mínimo de 70MM nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC, equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento, painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD programável de 2ºC A 8ºC com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica, iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal, sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável, silenciador do alarme sonoro de apenas um toque, sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento, sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia, tampa frontal basculante para limpeza do sistema e filtros, chave geral de energia – Liga/Desliga, registro na ANVISA Classe II, ISO 13485, FDA OU CE, manual do proprietário em português, sistema de emergência para autonomia de até 72 HORAS na falta de energia, sistema de monitoramento autônomo por Pen Drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador, discadora de telefone para 05 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica, certificado de calibração padrão RBC. Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. Produto configurável em 3 línguas (português, Inglês e espanhol), diretamente no display, de fácil escolha pelo usuário. Garantia de 12 meses. | UND | 01 |
|  | Secador: Corpo em polipropileno de alto impacto; Pedestal em alumínio com base em polímero de alto impacto e com 5 rodízios; Regulagem de altura de 1,20m a 1,55m, através de simples ajuste da manopla ;Duto de saída do ar em tubo de alumínio anidizado, is | UND | 03 |
|  | Seladora: Características: prensa seladora de papel grau cirúrgico e polipropileno/bopp. Funcionamento manual por acionamento com pedal; Controle analógico ou digital de temperatura ajustável até 300ºC. Deve permitir selagem rápida e eficiente para bobinas de até 40 cm de largura, com aquecimento uniforme em toda área de selagem. Faixa de selagem mínima (largura da solda) 10mm. Tensão de alimentação: 220V ou opcional 110/220V/60Hz. Dentro das normas brasileiras em vigor quanto à instalação elétrica e plug de tomada. Com suporte e sistema de corte para bobinas de diversos tamanhos. Garantia de 01 ano. | UND | 01 |
|  | Soprador: Corpo em polímero de alto impacto; Filtro de manta industrial de fácil acesso e limpeza; mangueira flexível com 2 metros de comprimento; Dois modelos de ponteiras; Motor com potência de 1.400 watts, e duas velocidades; Chicote com 2 metros de comprimento; Voltagem de 127V | UND | 02 |