|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **Und** | **QTD** |
|  | Armação p/ roldana reforçada | und | 80 |
|  | Base para relé | und | 4080 |
|  | Bocal c/ rabicho | und | 745 |
|  | Bocal de porcelana E27 | und | 645 |
|  | Bocal de porcelana E40 | und | 630 |
|  | **Braço galvanizado p/ luminária pública 1,00m x 25mm** | **und** | **3012** |
|  | Braço galvanizado p/ luminária pública 1,00m x 25mm | und | 1004 |
|  | Cabo flexível 1,50mm | m | 9050 |
|  | Cabo flexível 2,50mm | m | 13050 |
|  | Cabo flexível 4,00mm | m | 7050 |
|  | Cabo flexível 6,00mm | m | 10050 |
|  | Cabo rígido 6,00mm 1KV | m | 8550 |
|  | Cabo rígido 10,0mm 1KV | m | 10050 |
|  | Cabo rígido 16,0mm 1KV | m | 3550 |
|  | Caixa de energia trifásica | und | 52 |
|  | Caixa de energia monofásica padrão energisa | und | 50 |
|  | Calha 1 x 40 p/ fluorescente | und | 150 |
|  | Calha 2 x 40 p/ fluorescente | und | 190 |
|  | Calha 1 x 20 p/ fluorescente | und | 180 |
|  | Canaleta 20 x 10 x 2mts | und | 730 |
|  | Canaleta 30 x 30 x 2mts | und | 730 |
|  | Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento | und | 70 |
|  | Centro de distribuição p/12 disjuntores | und | 70 |
|  | Centro de distribuição plástico p/ 6 disjuntores | und | 80 |
|  | Chave contactora 95A | und | 56 |
|  | Chave contactora 25A | und | 56 |
|  | Chave contactora 50A | und | 56 |
|  | Chave contactora 40A | und | 56 |
|  | Chave contactora 45A | und | 56 |
|  | Conector p/ haste terra | und | 140 |
|  | Conector tipo cunha variação principal 16mm secundária 1,5mm | und | 630 |
|  | Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm | und | 2030 |
|  | Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 2,5mm | und | 230 |
|  | Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 10mm | und | 730 |
|  | Conector de perfuração variação principal 16-150mm secundária 4-35mm | und | 230 |
|  | Curva eletroduto 90° 1" | und | 170 |
|  | Curva eletroduto 90° 1/2" | und | 170 |
|  | Curva eletroduto 90° 3/4" | und | 100 |
|  | Curva eletroduto 180° 1" | und | 90 |
|  | Disjuntor bipolar 16A | und | 105 |
|  | Disjuntor bipolar 20A | und | 105 |
|  | Disjuntor bipolar 25A | und | 105 |
|  | Disjuntor bipolar 32A | und | 75 |
|  | Disjuntor bipolar 40A | und | 75 |
|  | Disjuntor bipolar 50A | und | 75 |
|  | Disjuntor din bipolar 16A | und | 125 |
|  | Disjuntor din bipolar 25A | und | 95 |
|  | Disjuntor din tripolar 25A | und | 105 |
|  | Disjuntor din unipolar 16A | und | 135 |
|  | Disjuntor din unipolar 32A | und | 115 |
|  | Disjuntor tripolar 100A | und | 65 |
|  | Disjuntor tripolar 32A | und | 65 |
|  | Disjuntor tripolar 40A | und | 110 |
|  | Disjuntor tripolar 50A | und | 90 |
|  | Disjuntor tripolar 70A | und | 75 |
|  | Disjuntor unipolar 10A | und | 120 |
|  | Disjuntor unipolar 16A | und | 120 |
|  | Disjuntor unipolar 20A | und | 80 |
|  | Disjuntor unipolar 25A | und | 115 |
|  | Disjuntor unipolar 32A | und | 115 |
|  | Disjuntor unipolar 40A | und | 115 |
|  | Disjuntor unipolar 50A | und | 105 |
|  | Disjuntor unipolar 70A | und | 70 |
|  | Eletroduto corr. 20mm PVC | m | 630 |
|  | Eletroduto corr. 25mm PVC | m | 800 |
|  | Eletroduto roscável 1" | und | 600 |
|  | Eletroduto roscável 3/4" | und | 500 |
|  | Eletroduto roscável 1.1/2" | und | 800 |
|  | Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m) | m | 10200 |
|  | Fita de auto fusão 10m | und | 95 |
|  | Fita isolante 20m | und | 325 |
|  | Globo de vidro ID 202 100% cristal (15x30) | und | 260 |
|  | Grampo miguelão branco | und | 300 |
|  | Interruptor duplo simples | und | 160 |
|  | Interruptor duplo simples + tomada | und | 232 |
|  | Interruptor simples | und | 215 |
|  | Interruptor simples sobrepor | und | 95 |
|  | Interruptor simples+tomada universal | und | 90 |
|  | Interruptor triplo simples | und | 65 |
|  | Jogo porta lâmpada fluoresc. + porta starter | und | 220 |
|  | Lâmpada fluorescente de 18w | und | 380 |
|  | Lâmpada fluorescente de 36w S | und | 610 |
|  | **Luminaria em LED para Iluminação Publica 50 w** | **und** | **98** |
|  | Luminaria em LED para Iluminação Publica 50 w | und | 32 |
|  | **Luminaria em LED para Iluminação Publica 80 w** | **und** | **98** |
|  | Luminaria em LED para Iluminação Publica 80 w | und | 32 |
|  | **Luminaria em LED para Iluminção Pública 120w** | **und** | **98** |
|  | Luminaria em LED para Iluminção Pública 120w | und | 32 |
|  | **Luminaria em Led para Iluminação Publica 150 w** | **und** | **98** |
|  | Luminaria em Led para Iluminação Publica 150 w | und | 32 |
|  | Lâmpada mista 160w - 220v | und | 510 |
|  | Lâmpada mista 250w - 220v | und | 310 |
|  | **Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular** | **und** | **6008** |
|  | Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular | und | 2002 |
|  | Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular | und | 1010 |
|  | Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular | und | 1510 |
|  | Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular | und | 540 |
|  | Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular | und | 310 |
|  | Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular | und | 210 |
|  | Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular | und | 440 |
|  | Lâmpada vapor metálico 1000w tubular | und | 90 |
|  | **Luminária aberta LP - 270 encaixe 25mm bocal E - 27** | **und** | **1725** |
|  | Luminária aberta LP - 270 encaixe 25mm bocal E - 27 | und | 575 |
|  | Luminária aberta LP - 271/40 encaixe 33mm bocal E-40 | und | 300 |
|  | Luminária aberta toda em liga de alumínio fundido,  com alojamento individual. Encaixe: 63mm; Dimensão (mm): raio= 730 modelo LP32/4 4 pétalas com bocal E-40 | und | 30 |
|  | Luminária aberta toda em liga de alumínio fundido,  com alojamento individual. Encaixe: 63mm; Dimensão (mm): raio= 730  modelo LP32/3 3 pétalas com bocal E-41 | und | 30 |
|  | Luva eletroduto 1" | und | 170 |
|  | Luva eletroduto 1.1/2" | und | 150 |
|  | Luva eletroduto 1/2" | und | 140 |
|  | Luva eletroduto 3/4" | und | 110 |
|  | Parafuso cabeça quadrada 12 x 200 | und | 600 |
|  | Parafuso cabeça quadrada 12 x 250 | und | 1700 |
|  | Parafuso cabeça quadrada 12 x 300 | und | 490 |
|  | Parafuso cabeça quadrada 16 x 150 | und | 450 |
|  | Parafuso cabeça quadrada 16 x 300 | und | 450 |
|  | Pino fêmea | und | 320 |
|  | Pino macho | und | 320 |
|  | Pino universal 3 saídas (T) | und | 140 |
|  | Reator eletrônico 1 x 20w bivolt | und | 270 |
|  | Reator eletrônico 1 x 40w bivolt | und | 270 |
|  | Reator eletrônico 2 x 20w bivolt | und | 275 |
|  | Reator eletrônico 2 x 40w bivolt | und | 275 |
|  | Reator vapor de sódio 70w - 220v | und | 4005 |
|  | Reator vapor de sódio 150w - 220v | und | 555 |
|  | Reator vapor de sódio 250w - 220v | und | 555 |
|  | Reator vapor de sódio 400w - 220v | und | 582 |
|  | Reator vapor metálico 1000W | und | 62 |
|  | Reator vapor metálico 400w - 220v | und | 142 |
|  | **Relé fotoelétrico 220V** | **und** | **5299** |
|  | Relé fotoelétrico 220V | und | 1766 |
|  | Relé fotimer temporizador 12 horas | und | 125 |
|  | Relé temporizador 6 horas | und | 125 |
|  | Roldana p/ armação 72 x 72mm | und | 60 |
|  | Tomada 2P + T sobrepor | und | 150 |
|  | Tomada 2P dupla | und | 220 |
|  | Tomada monofásica 30A 2P | und | 120 |
|  | Tomada trifásica 30A 3P | und | 220 |
|  | Tomada trifásica universal 2P + T | und | 120 |
|  | Tomada universal c/ pl 4 x 2 | und | 80 |
|  | Chave automatica 3 cavalos | und | 50 |
|  | Chave automatica 5 cavalos | und | 50 |
|  | Chave automatica 10 cavalos | und | 50 |
|  | Lampada de led 9w bivolt e-27 | und | 680 |
|  | Lampada de led 15w bivolt e-27 | und | 710 |
|  | Lampada de led 20w bivolt e-27 | und | 680 |
|  | Lampada de led 30w bivolt e-27 | und | 665 |
|  | Lampada de led 40w bivolt e-27 | und | 655 |
|  | Lampada de led 50w bivolt e-27 | und | 655 |
|  | Lampada de led 75w bivolt e-27 | und | 655 |
|  | Lâmpada tubular de led t8 9w | und | 1005 |
|  | Lâmpada tubular de led t8 18w | und | 2005 |
|  | Luminária slim de led 9w | und | 155 |
|  | Luminária slim de led 18w | und | 155 |
|  | Luminária slim de led 36w | und | 155 |
|  | Refletor de led 10w slim bivolt | und | 200 |
|  | Refletor de led 30w slim bivolt | und | 200 |
|  | Refletor de led 50w slim bivolt | und | 202 |
|  | Refletor de led 100w slim bivolt | und | 200 |
|  | Refletor de led 150w slim bivolt | und | 200 |
|  | Refletor de led 2000w slim bivolt | und | 200 |