| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2CV | Pça | 5 |
|  | BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/3CV | Pça | 3 |
|  | BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 5CV 55P 2000LTS | Pça | 1 |
|  | BOMBA SUB MONOFASICA 1,0CV 69P 2400LTS | Pça | 6 |
|  | BOMBA SUB MONOFASICA 1,5CV 90P 3000LTS | Pça | 4 |
|  | BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 2,0 CV 108P 3600LTS | Pça | 3 |
|  | BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 3,0 CV 147P 3600LTS | Pça | 1 |
|  | BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 3/4CV 49P 3000LTS | Pça | 2 |
|  | BOMBA SUBMERSA TIPO VIBRATORIA 900 | Pça | 1 |
|  | BOMBA SUB TIPO VIBRAT 6'' C/ CUPLA DE PROTEÇAO | Pça | 1 |
|  | BOMBA SUBMERSA TIPO VIBRATORIA 800 | Pça | 1 |
|  | BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 0,5CV 55P 2000LTS | Pça | 1 |
|  | BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1,0CV 97P 1800LTS | Pça | 2 |
|  | BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1,5CV 90P 3000LTS | Pça | 1 |
|  | BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 2,0 CV 108P 3600LTS | Pça | 2 |
|  | BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 3,0 CV 56P 9600LTS | Pça | 2 |
|  | BOMA SUBMERSA TRIFASICA 3/4 49P 3000LTS | Pça | 2 |
|  | BOMBEADOR SUBMERSO 0,5CV 52P 1200LTS | Pça | 1 |
|  | BOMBEADOR SUBMERSO 0,75CV 49P 3000LTS | Pça | 3 |
|  | BOMBEADOR SUBMERSO 1 CV 97P 1800LTS | Pça | 3 |
|  | BOMBEADOR SUBMERSO 1,5CV 74P 3600LTS | Pça | 3 |
|  | CAIXA EM FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA 5.000 LITROS | Pça | 3 |
|  | CHAVE INTERRUPTORA TRIPOLA 30A 500V | Pça | 1 |
|  | CHAVE PARTIDA 0.5 CV 220V | Pça | 3 |
|  | CHAVE PARTIDA 0.75CV 220V | Pça | 3 |
|  | CHAVE PARTIDA 1.5CV 220V | Pça | 6 |
|  | CHAVE PARTIDA 2,0 VC 220V | Pça | 6 |
|  | CHAVE PARTIDA 3.0CV 220V | Pça | 4 |
|  | CHAVE PARTIDA 5.0CV 220V | Pça | 1 |
|  | CHAVE PARTIDA 7.5 CV 220V | Pça | 1 |
|  | CHAVE TRIFASICA P/ REVERSAO 30A 500V | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' MONOFASICO 0.5CV | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' MONOFASICO 0.75CV | Pça | 1 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' MONOFASICO 1 CV | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' MONOFASICO 1.5 CV | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMESO 4'' MONOFASICO 2CV | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMESO 4'' MONOFASICO 3CV | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' TRIFASICO 0.5 CV | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' TRIFASICO 0.75 CV | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' TRIFASICO 1 CV | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' TIFASICO 1.5CV | Pça | 3 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' TRIFASICO 2 CV | Pça | 2 |
|  | MOTOR SUBMERSO 4'' TRIFASICO 3 CV | Pça | 2 |
|  | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAIXA 5000 LITROS | Pça | 5 |
|  | ABRACADEIRA REFORCADA 3'' | Und | 10 |
|  | ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM DE 1'' | Und | 10 |
|  | ACOPLAMENTO PRA BOMBA SUBMERSA DE 4'' | Und | 5 |
|  | ADAPTADOR INTERNO 1'' | Und | 20 |
|  | ADAPTADOR INTERNO 3/4'' | Und | 20 |
|  | ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2 | Und | 20 |
|  | ADESIVO PVC BISNAGA 75G | Und | 20 |
|  | AMPERIMETRO 30A QR 56 A30 | Und | 10 |
|  | BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 1.1/2X1.1/4 | Und | 10 |
|  | BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 2X1.1/2 | Und | 10 |
|  | BUCHA INTERMEDIARIA PARA BOMBA SUB | Und | 5 |
|  | CABO 2X4MM 750V | Und | 50 |
|  | CABO PP 2X2.5MM | Und | 100 |
|  | CABO PP 3X6MM 750V | Und | 100 |
|  | CABO PP3X2.5 MM 750V | Und | 300 |
|  | CABO PP 3X4 MM 750V | Und | 300 |
|  | CAP COM ROSCA 1.1/2 | Und | 10 |
|  | CAP COM ROSCA 2'' | Und | 10 |
|  | CAPACITOR 40 MF 440V | Und | 10 |
|  | CAPACITOR 108-130 MFD 220V | Und | 10 |
|  | CAPACITOR 110W 340-408UF | Und | 10 |
|  | CAPACITOR 35 MFD 440V | Und | 10 |
|  | CORREIA DE TRANMISSAO B-36 | Und | 1 |
|  | CORREIA DE TRASNMISSAO B-44 | Und | 1 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 1.1/2' | Und | 10 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 1'' | Und | 5 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 2'' | Und | 5 |
|  | CURVA 90º C/ROSCA 2'' | Und | 2 |
|  | CURVA 90º C/ROSCA1.1/4 | Und | 5 |
|  | CURVA 90º C/ROSCA 1.1/2 | Und | 10 |
|  | CURVA 90º LF 35 MM | Und | 10 |
|  | CURVA90º LF 50 MM | Und | 15 |
|  | CURVA 90º SOLDAVEL 32 MM | Und | 10 |
|  | CURVA90ºSOLDAVEL 50MM | Und | 20 |
|  | CURVA MACHO GALVANIZADA 1/2' | Und | 10 |
|  | CURVA MACHO GALVANIZADA 3/4'' | Und | 10 |
|  | CURVA MACHO GALVANIZADA 1.1/4 | Und | 10 |
|  | CURVA MACHO GALVANIZADA 1.1/2 | Und | 10 |
|  | CURVA MACHO GALVANIZADA 2'' | Und | 10 |
|  | DIFUSOR 4R2 | Und | 10 |
|  | DIFUSOR 4R3 | Und | 10 |
|  | DIFUSOR 4R5 | Und | 10 |
|  | DISJUTOR BIPOLAR 30 A | Und | 2 |
|  | DISJUTOR BIPOLAR 40 A | Und | 2 |
|  | DISJUTOR TRIPOLAR 30 A | Und | 2 |
|  | DISJUTOR TRIPOLAR 40 A | Und | 2 |
|  | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | Und | 2 |
|  | ELETRODO PENDULO P/ RELEDE NIVEL | Und | 12 |
|  | ESGUICHO LONGO 1/2 LATAO P/ LAVA JATO | Und | 5 |
|  | EXTRATOR DE ERVAS DANINHAS FJ 1007 | Und | 5 |
|  | CABO FLEXIVEL 1,5 MM | Und | 100 |
|  | FIO DE CORTE PARA ROCADEIRA | Und | 300 |
|  | FITA ISOLANTE AUTA FUSAO ROLO 10M | Und | 10 |
|  | FITA ISOLANTE ROLO C/20M | Und | 40 |
|  | FITA VEDA ROSC 18X50M | Und | 40 |
|  | FLANGE SOLDAVEL DE 50MM | Und | 5 |
|  | ROTOR BOB 4R2 | Und | 10 |
|  | ROTOR BOB 4R3 | Und | 10 |
|  | ROTOR BOB 4R5 | Und | 10 |
|  | ROTOR BOB 4R8 | Und | 10 |
|  | INTERRUPTOR P/ PAINEL | Und | 10 |
|  | JOELHO ROSCAVEL 1.1/4 | Und | 5 |
|  | JOELHO ROSCAVEL 1.1/2 | Und | 5 |
|  | JOELHO ROSCAVEL 1'' | Und | 10 |
|  | JOELHO ROSCAVEL 2'' | Und | 10 |
|  | JOELHO SOLDAVEL 50 MM | Und | 10 |
|  | JOELHO SOLDAVEL 20 MM | Und | 20 |
|  | JOELHO SOLDAVEL 50 MM X1.1/2 | Und | 10 |
|  | LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 3/4'' X 1/2'' | Und | 10 |
|  | LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 1.1/4'' X 1'' | Und | 10 |
|  | LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 1'' X 3/4'' | Und | 6 |
|  | LUVA DE REDUCAO GALVANIZADA 2''X 1.1/2'' | Und | 10 |
|  | LUVA GALVANIZADA 1/2'' | Und | 10 |
|  | LUVA GALVANIZADA 3/4'' | Und | 10 |
|  | LUVA GALVANIZADA 1.1/4'' | Und | 50 |
|  | LUVA GALVANIZDA 1.1/2'' | Und | 100 |
|  | LUVA GALVANIZDA 2'' | Und | 10 |
|  | LUVA SOLDAVEL 32MM X 1'' | Und | 20 |
|  | LUVA SOLDAVEL LF 50 MM | Und | 10 |
|  | LUVA SOLDAVEL LF 35 MM | Und | 5 |
|  | MANGUEIRA VERDE 3/4' X 2,5MM | Und | 100 |
|  | MANGUEIRA TRANCADA PT 250 DE 1/2'' | Und | 100 |
|  | MANGUEIRA TRANCADA PT 250 DE 1'' | Und | 100 |
|  | MANGUEIRA TRANCADA DE 1.1/2'' | Und | 50 |
|  | NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2'' | Und | 10 |
|  | NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/4'' | Und | 5 |
|  | NIPLE ROSCAVEL 3/4'' | Und | 10 |
|  | NIPLE ROSCAVEL 1.1/4'' | Und | 10 |
|  | NIPLE ROSCAVEL 1.1/2'' | Und | 10 |
|  | NIPLE ROSCAVEL 2'' | Und | 101 |
|  | OLEO MINERAL P/ BOMBA SUBMERSA | Und | 5 |
|  | TOMADA 3P PORCELANA 30ª | Und | 5 |
|  | PLATINADO ATE 3/4 CV | Und | 5 |
|  | PLUGUE 3P PORCELANA 30ª | Und | 5 |
|  | PONTEIRA ESTRIADA P/ MOTOR SUBMERSO 4'' | Und | 5 |
|  | REGISTRO ESFERA 20 MM | Und | 5 |
|  | REGISTRO ESFERA 25 MM | Und | 5 |
|  | REGISTRO ESFERA ROSCA 2'' | Und | 5 |
|  | REGSTRO ESFERA ROSCA 1/2'' | Und | 10 |
|  | REGISTRO ESFERA ROSCA 3/4'' | Und | 10 |
|  | REGISTRO ESFERA ROSCA 1.1/4 | Und | 5 |
|  | REGISTRO ESFERA ROSCA 1.1/2'' | Und | 5 |
|  | REGISTRO ESFERA ROSCA 1'' | Und | 5 |
|  | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM | Und | 10 |
|  | REGISTRO GAVETA METAL 1'' | Und | 10 |
|  | REGISTRO GAVETA METAL 1.1/4' | Und | 10 |
|  | REGISTRO GAVETA METAL 1.1/2 | Und | 10 |
|  | REGISTRO GAVETA METAL 2'' | Und | 5 |
|  | REGISTRO GAVETA METAL 3'' | Und | 1 |
|  | RELE DE NIVEL 220V | Und | 10 |
|  | RELE FALTA DE FASE 220V | Und | 5 |
|  | ROLAMENTO 6205 1 LINHA NACIONAL | Und | 2 |
|  | ROLAMENTO 6206 1 LINHA NACIONAL | Und | 2 |
|  | ROLAMENTO 6304 1 LINHA NACIONAL | Und | 2 |
|  | ROLAMENTO 6305 1 LINHA NACIONAL | Und | 2 |
|  | ROTOR ALUMINIO MODELO TH 16 3 CV | Und | 2 |
|  | SELO MECANICO 3/4'' | Und | 2 |
|  | SELO MACANICO 1.1/4'' | Und | 2 |
|  | SELO MECANICO 1.1/2'' | Und | 2 |
|  | SELO MECANICO 1'' | Und | 2 |
|  | SELO MECANICO 3/4'' P / BOMBA SUBMERSA | Und | 2 |
|  | SELO MECANICO 5/8'' MOLA LONGA | Und | 2 |
|  | TE IRRIGA LF 75 X 50 MM | Und | 5 |
|  | TE IRRIGA LF 75 MM | Und | 10 |
|  | TUBO EDUTOR 4M X 1.1/4'' | Und | 10 |
|  | TE BS IRRIGA LF 50 MM | Und | 5 |
|  | RELE DE TEMPO | Und | 3 |
|  | LUVA IRRIGA LF 75MM | Und | 10 |
|  | TORNEIRA PLASTICA DE 1/2'' | Und | 100 |
|  | TUBO EDUTOR 4M X 1.1/2'' | Und | 10 |
|  | TUBO LF 35MM PN40 | Und | 20 |
|  | TUBO LF 50 MM PN 40 | Und | 100 |
|  | TUBO ROSCA 2'' | Und | 5 |
|  | TUBO ROSCA 1.1/4'' | Und | 60 |
|  | TUBO ROSCA 1.1/2'' | Und | 50 |
|  | TUBO IRRIGA LF PN60 32 MM | Und | 10 |
|  | TUBO SOLDAVEL 50 MM CL 12 | Und | 50 |
|  | TUBO SOLDAVEL DE 25 MMPN 60 AZUL | Und | 50 |
|  | UNIAO ASSENTO PLANO GALVANIZADO 1.1/2'' | Und | 10 |
|  | UNIAO ASSENTO PLANO GALVANIZADA 1.1/4'' | Und | 10 |
|  | UNIAO ASSENTO PLANO GALVANIZADA 2'' | Und | 5 |
|  | UNIAO SOLDAVEL 50MM | Und | 20 |
|  | VALVULA AGROPOLO DE 1'' | Und | 10 |
|  | VALVULA DE RENTENCAO 1.1/2'' | Und | 10 |
|  | VALVULA DE RENTENCAO 2'' | Und | 2 |
|  | VALVULA DE SUCCAO METAL 3/4'' | Und | 2 |
|  | VALVULA DE SUCCAO METAL 1'' | Und | 2 |
|  | VALVULA DE SUCCAO METAL 1.1/2'' | Und | 2 |
|  | VALVULA DE SUCCAO METAL 2'' | Und | 2 |
|  | VASSOURA ARAME REG COM CABO FJ-1103 | Und | 4 |
|  | VALVULA ESFERA DE 1" | Und | 5 |
|  | VALVULA ESFERA DE 1, 1/2" | Und | 5 |
|  | CAP SOLD IRRIGA 75MM | Und | 5 |
|  | TUBO IRRIGA-LF 75 MM PN 40 | Und | 10 |
|  | CAP SOLD IRRIGA 50MM | Und | 5 |
|  | REGISTRO INICIAL 16MM C/ANEL 6 PONTA | Und | 20 |
|  | ANEL VEDACAO 13/17.50MM | Und | 20 |
|  | MICRO 60 L | Und | 50 |
|  | HASTE IMPLE UNIVERSAL 600MM | Und | 50 |
|  | MICROTUBO PE 4X7 LR BR 1 MT C/ CONECTOR | Und | 50 |
|  | TUBO IRRIGA IL PEBDL PN 30 16 MM 300M | Und | 200 |
|  | FINAL DE LINHA IMPLEBRAS 16 MM TIPO 8 | Und | 20 |
|  | REGISTRO INICIAL 16 MM C/ ROSCA | Und | 12 |
|  | FINAL DE LINHA 16 MM C/ ROSCA | Und | 12 |
|  | MANGUEIRA 10 MIL 20 CM 7,5 L 500M | Und | 400 |
|  | REGISTRO ESF SOLD IRRIGA 50 MM | Und | 1 |
|  | COLAR DE TOMADA 50 MM X3/4 P / IRRIGACAO | Und | 1 |
|  | VALVULA ANTI- VACUO ( VENTOSA ) ROSCA 1/2 | Und | 1 |
|  | BUCHA REDUCAO ROSCA 3/4 X 1/2 | Und | 1 |