## Plan1
Obra: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPSi |  |  |  | Memorial de Cálculo | ORDEM DE SERVIÇO DE
Contratada:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |  |  |  |  | Data da medição:
Item | Descrição do Item | Unid | Qtd | MEMORIAL DE CÁLCULO
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.001 | PADRÃO DE ENTRADA
11.001.001 | Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4" | m | 6 | Para suporte do ramal de entrada na medição = 1
11.001.002 | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 1 | Para suporte do padrão de entrada na medição = 1
11.001.003 | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 1 1/2" | m | 5 | Do ramal de entrada até o quadro de medição = 5
11.001.004 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 1 | Quantitativo referenciado pelo eletroduto = 1
11.001.005 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 26 | Do quadro de medição até o quadro de distribuição = 26
11.001.006 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 2 | Para derivação na medição e na distribuição = 2
11.001.007 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 5 | Para fixação do eletroduto no padrão de entrada = 5
11.001.008 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 9 | Quantitativo referenciado pelo eletroduto ( 26/3 ) = 9
11.001.009 | Cabeçote de alumínio de 1 1/2" | un | 1 | Executado no eletroduto no ramal de entrada = 1
11.001.010 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 1
11.001.011 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | 1
11.001.012 | Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento | m | 152 | Do padrão de entrada até o quadro de distribuição ((12+26) = 38x4 )) = 152
11.001.013 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1 | 1 und.
11.002 | QDG
11.002.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | Para armazenamento dos disjuntores e derivação dos circuitos = 1
11.002.002 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1 | Para sistema de aterramento do quadro de distribuição = 1
11.002.003 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | Para sistema de aterramento do quadro de distribuição = 1
11.002.004 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 3 | Para seccionamento do quadro de distribuição = 3
11.002.005 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1 | Para seccionamento do quadro de distribuição = 1
11.002.006 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | Para seccionamento do quadro de distribuição = 1
11.002.007 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | Para seccionamento do quadro de distribuição = 1
11.002.008 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 3 | Para seccionamento do quadro de distribuição = 3
11.002.009 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 8 | Para seccionamento do quadro de distribuição = 8
11.002.010 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | Para seccionamento do quadro de distribuição = 2
11.002.011 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 1 | Para comando de iluminação externa = 1
11.003 | PONTO DE LUZ, FORÇA, CHUVEIRO
11.003.001 | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pt | 3 | 3
11.003.002 | Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar | un | 96 | 96
11.003.003 | Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | un | 63 | 63
11.003.004 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 3 | 3
11.003.005 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 24 | 24
11.003.006 | Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12) | pt | 81 | 81
11.003.007 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 96 | 96
11.003.008 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 35 | 35
11.003.009 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 24 | 24
11.004 | QDA
11.004.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1
11.004.002 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 1
11.004.003 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 11 | 11
11.005 | PONTO DE LÓGICA, TELEFONIA
11.005.001 | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4" | un | 15 | 15
11.005.002 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 14 | 14
11.005.003 | Quadro de distribuição para telefone n.5, 80x80x12cm em chapa metalica, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 1 | 1
11.005.004 | Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada | un | 6 | 6